PCR  Folio: __/___

| Casos Analizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Fecha(D/M/A): | Nombre |
| --- | --- |

SALIO:

ENTRO:

Confirmación PCR  Folio: ___/___

ω

ω

4 °C

1

30’

60 °C

1’ 30’’

70 °C

1’

62 °C

19

1’

90 °C

1’ 30’’

70 °C

1’

62 °C

9

1’

94 °C

1

2’

96°C

Ciclos

tiempo

Temp

### CONDICIONES DE PCR

FES/FPS

D12S391

LPL

TPOX

D5S818

0.5

PRIMER F 10nm

No. muestras:

No. muestras:

No. muestras:

No. muestras:

No. muestras:

AME

FES/FPS

AME

MASTERMIX FA

D18S51

D12S391

D18S51

MASTERMIX DD

HPRTB

D13S317

LPL

HPRTB

D13S317

MASTERMIX LD

MASTERMIX TVTC

MASTERMIX DFDF

1

H20

2.5

dNTPs 2mM

VWA

F13B

0.5

HUMTHO1

D7S820

0.5

CSF1PO

F13A1

0.5

TPOX

D5S818

0.5

PRIMER R 10nM

VWA

F13B

0.5

HUMTHO1

D7S820

0.5

CSF1PO

F13A1

0.5

25 ul

Volumen Total

3

DNA

0.5

Taq 1U

0.25

MgCl2 25mM

2.5

Buffer 10x

Exitoso

Muestra

Gel: ………. %  Agarosa: …………………..  TBE: 0.5X   Voltaje: ………V   Tiempo ………..’   Mr:………………	GEL 1

RESULTADOS MULTIPLEX DFDF

Exitoso

Muestra

Gel: ………. %  Agarosa: …………………..  TBE: 0.5X   Voltaje: ………V   Tiempo ………..’   Mr:………………	GEL 2

OBSERVACIONES: