| 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: | Gestión de la Formación/Servicios de Laboratorio de Fisioterapia |
| --- | --- |
| 2. RESPONSABLE(S): | Jefe de departamento - Fisioterapia |
| 3. OBJETIVO: | Estandarizar los procesos de limpieza y desinfección con el fin de prevenir y reducir el riesgo de exposición laboral a agentes patógenos para controlar la contaminación cruzada |
| 4. ALCANCE: | Inicia con la verificación de los equipos y dispositivos y finaliza con la limpieza a diario con un paño húmedo y alcohol siguiendo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de Fisioterapia |
| 5. MARCO NORMATIVO: | Resolución 2003 de 2014 |

6. CONTENIDO:

| No. | Descripción de la Actividad | Cargo Responsable | Punto de Control |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verifica los equipos y dispositivos requeridos por los docentes en las prácticas y/o procesos de investigación. | Auxiliar de laboratorio | Planilla de solicitud de insumos |
| 2 | Realiza limpieza de equipos, antes de iniciar las prácticas de laboratorio. Nota: Solicitar para la adecuada limpieza toallas de papel, franelas, jabon y Alkazime o bencidina, y un dispensador en spray | Auxiliar de laboratorio | Planilla de solicitud de insumos |
| Limpieza y desinfección del hidrocollactor |  |  |  |
| 1 | Desconecta el equipo semanalmente antes de iniciar la limpieza, se retiran los paquetes y el agua. | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta de Rotulado |
| 2 | Lava y desinfecta el tanque y los paquetes calientes. Nota: Durante el inicio del semestre académico, el tanque debe encenderse diariamente. Nota 2: Durante el periodo de vacaciones, se realiza el procedimiento de lavado, se deja el tanque libre de agua y seco y los paquetes se guardan en el refrigerador en una bolsa plástica hasta el inicio del nuevo semestre, donde antes de colocar el equipo en funcionamiento nuevamente debe realizarse el procedimiento de limpieza y desinfección | Auxiliar de Laboratorio | Etiqueta y rotulado |
| 3 | Llena el tanque de agua y deposita los paquetes y enciende el equipo | Auxiliar de Laboratorio | Etiqueta y rotulado |
| Limpieza y desinfección de electrodos carbonados |  |  |  |
| 1 | Retira los electrodos del estudiante y/o colaborador de la comunidad, a. | Docente Investigador Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y rotulado |
| 2 | Deposita los electrodos en un plástico para su limpieza al final de la jornada académica y/o investigativa. | Docente Investigador Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y rotulado |
| 3 | Lava con detergente o alkazime, y posteriormente son guardados. | Docente Investigador Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y rotulado |
| Limpieza tanque de parafina |  |  |  |
| 1 | Desconecta el equipo semanalmente, la parafina liquida se pasa 3 veces por un colador de tela y se deposita temporalmente en un recipiente de aluminio, entre tanto en menos de cinco minutos se limpia el tanque con un paño húmedo en alcohol, una vez limpio se pasa la parafina antes que se solidifique. | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y Rotulado |
| 2 | Deposita la parafina tres (3) veces a través de un colador de tela y lo deja temporalmente en un recipiente de aluminio. | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y Rotulado |
| 3 | Limpia el tanque con un paño húmedo en alcohol. | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y Rotulado |
| 4 | Deposita la parafina en el tanque nuevamente antes de que se solidifique | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y Rotulado |
| 5 | Conecta y prende el equipo Nota: El procedimiento debe realizarse inter semestralmente y dejar el equipo desconectado. | Auxiliar de laboratorio | Etiqueta y rotulado |
|  | Limpieza, camillas colchonetas, balones, barras paralelas, rampa |  |  |
| 1 | Limpia a diario con un paño húmedo y alcohol siguiendo el protocolo de bioseguridad del laboratorio de Fisioterapia | Auxiliar de laboratorio Personal de Aseo | Lista de chequeo de desinfección de superficies. Planilla de equipos |

| 7. FORMATOS: |  |
| --- | --- |
| 8.ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: |  |

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

| FECHA | VERSIÓN: No | CÓDIGO | MODIFICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 17-07-2017 | 0 | PM-FO-8.2-PR-7 | Creación de procedimiento |

| 10. ANEXOS: | Anexo A. Convenciones de flujograma Anexo B. Diagrama de flujo |
| --- | --- |

| ELABORACIÓN | REVISIÓN |
| --- | --- |
| Nombre: | Nombre: |
| Responsable Subproceso | Responsable Proceso |
| Cargo: Jefe de Departamento | Cargo: Vicerrector Académico |
| Fecha: | Fecha: |
| REVISIÓN | APROBACIÓN |
| Nombre: |  |
| Responsable de Gestión de Calidad |  |
| Cargo: | Rector |
| Fecha: | Fecha: |