## Hoja1
LOS DATOS QUE SE DAN EN EL DIAGRAMA CORRESPONDEN A LAS CARACTERISTICAS MINIMAS
Y LOS MATERIALES DEBEN SER CERTIFICADOS Y HOMOLOGADOS
ESTUDIO EMISORA
3,5 KVA TRIFASICA
4 HILOS No. 10 + TIERRA
PLANTA ELECTRICA
50 KVA
DIVISION DE
ADMISIONES 3KVA
BIFASICA, 2 HILOS No. 10 + TIERRA
DIVISION DE SISTEMAS
UPS 21KVA
TRIFASICA, 4 HILOS No.6 + TIRERRA
ACOMETIDA EN CABLE CALIBRE UN CERO
| 4 HILOS No. 1/0 + TIERRA |  | DIVISION DE SISTEMAS
AIRE ACONDICIONADO
TRIFASICA, 4 HILOS No. 8 + TIERRA
SE PUEDE REUTILIZAR LA ACOMETIDA EXIXTENTE
| SUB ESTACION ELECTRICA | PROTECCION TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 175 A
| FACULTAD DE | PARA LA ACOMETIDA DE LA SUB ESTACION A LA
| EDUCACACION | PLANTA