RESOLUCION  R- 788

(17 de Octubre de 2006).

Por medio de la cual se declara desierto un proceso contractual.

El RECTOR DELEGATARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de las atribuciones legales consagradas en  los artículos 69 y 209 de la CP, la ley 30 de 1992, las propias del Estatuto Contractual Universitario Acuerdo 015 de 2000 y la Resolución R-766 de 13 de Octubre de 2.006.

CONSIDERANDO:

1. La Universidad del Cauca requiere la adquisición de UN HORNO PARA LABORATORIO DE TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TERMICO HASTA 1.600 GRADOS CENTÍGRADOS CON CONTROL DE TEMPERATURA, con el fin de dar cumplimiento al proyecto “NANOCERÁMICOS FUNCIONALES: USO DE NANO PARTICULAS DE SNO2 PARA CONFORMAR DISPOSITIVOS DE INTERES TECNOLÓGICO”, Contrato 275-2005- COLCIENCIAS-UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Código 1103-14-17900, identificado bajo el Código VRI 1617.

2. La publicación de los términos definitivos de la invitación a cotizar del equipo requerido, se realizó el día 26 de Septiembre de 2006 en la página Web de la Universidad, con fecha límite para recibir observaciones a los términos, hasta el día Veintiocho (28) de Septiembre de 2006 a las 5:00. P.M., al correo electrónico contratación@unicauca.edu.co y por escrito, a la Calle 5 4-70 Vicerrectoría Administrativa de la Ciudad de Popayán; presentándose observaciones dentro del término legal, las cuales fueron respondidas y publicadas el 03 de Octubre de 2.006.

3. Al proceso de invitación a cotizar No. 074 se presentaron ofertas las firmas MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA Y DOTACIONES GES LTDA.

4. El informe de evaluación técnica presentado el 4 de Octubre de 2.006, señaló que la firma MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA, no indica la capacidad del horno, por otro lado la fuente calefactora que ofrece, esta constituida por quemadores atmosféricos de alta presión (horno a gas) no por barras de SiC que es lo que exige la invitación a cotizar, por lo que conceptúa que no es admisible esta propuesta por no cumplir con los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar. Respecto a la firma DOTACIONES GES LTDA señala que cumple con la mayoría de los requerimientos mínimos salvo que las fuentes calefactoras que utiliza el horno son elementos de “molybdenum disilicide o Cantal super 33” y no barras de SiC como lo exige la invitación a cotizar No. 074, motivo por el cual no es admisible para calificación, al no cumplir con los requisitos técnicos necesarios de acuerdo a la invitación a cotizar No. 074.

5. El informe de evaluación jurídica señaló que las propuestas presentadas no cumplían con los requisitos jurídicos, en atención a que no se acreditaba la experiencia tal como se había señalado en los términos de la invitación a cotizar.

Por lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar desierta la invitación a cotizar No. 074 de 2006, cuyo objeto fue la ADQUISICIÓN DE UN HORNO PARA LABORATORIO CON TEMPERATURA DE TRATAMIENTO TÉRMICO HASTA 1600 GRADOS CENTIGRADOS  CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, conforme las cantidades y especificaciones técnicas de la invitación a cotizar No. 074.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar a las firmas MULTIQUIMICOS Y/O LUIS ANTONIO JAIME AMAYA Y DOTACIONES GES LTDA,  haciéndoles saber que contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición el cual deberá presentarse y sustentarse ante el Rector de la Universidad del Cauca, en forma escrita, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al Área comercial, al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, a la Vicerrectoría de Investigaciones  y a la oficina Jurídica.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.

##### EDUARDO ROJAS PINEDA.

Rector Delegatario

ALCB-MAPC.