|  | Junta de Licitaciones y Contratos |
| --- | --- |

ADENDO No.01 A LA INVITACION A COTIZAR No.016 DE 2007.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

  - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

| No. | ELEMENTOS | UND | CANTIDADES | VR.UNITARIO | IVA | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR, sistema optico greenough, objetivos gemelos ZOOM, aumentos totales de 4x hasta el máximo posible dependiendo del ocular y el objetivo auxiliar usado, Ajuste de la distancia interpupilar 55 a 75 mm, C-W10X(C.O.22), C-W10X(C.O.16), C-W15X(C.O.12.5), Oculares de campo amplio 10x/20, rango ZOOM 0,8 x hasta el máximo posible, con iluminación episcópica. | Unidad | 9 |  |  |  |
| 2 | MICROSCOPIO BINOCULAR CON OPTICA CORREGIDA AL INFINITO, Stand del microscopio fabricado en aluminio, Cabezote binocular inclinacion 30 grados, rotacion 360 grados, distancia interpupilar ajustable, objetivos planos acromaticos 4x-10x-40x-100x aceite de inmercion, oculares 10x, platina mecanica de desplazamiento, enfoque macro y micrometrico, condensador Abbe/1.25, Iluminacion halógena de 6V/30 W, optica con proteccion antihongos, voltaje de 110 ó 220 W/60Hz, Revolver cuadruple portaobjetivos, filtro azul, con funda plastica. | Unidad | 8 |  |  |  |
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
|  | IVA |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

LAS DEMAS DISPOSICIONES DE LOS TERMINOS DE LA INVITACION A COTIZAR QUEDAN COMO INICIALMENTE FUERON PUBLICADAS:

Popayán, Ciudad Universitaria, 23 de julio de 2007

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente