INFORME DE EVALUACION TECNICA

INVITACION A COTIZAR No 031 DE 2007 PARA ADQUIRIR  DIEZ Y OCHO (18) MICROSCOPIOS BINOCULARES Y UN (1) MICROSCOPIO BINOCULAR CON ANGULACIÓN A 45º CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Fecha:  13 de diciembre de 2007

Este informe presenta los resultados de la verificación de las especificaciones técnicas y de la experiencia de las empresas que se presentaron a la invitación a cotizar: ANALYTICA LTDA e INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS.

Verificación de especificaciones técnicas

A continuación se presenta un cuadro resumen de cubrimiento de requerimientos mínimos:

| REQUERIMIENTOS MINIMOS | ANALYTICA LTDA | INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS |
| --- | --- | --- |
| DIEZ Y OCHO (18) MICROSCOPIOS BINOCULARES Y UN (1) MICROSCOPIO BINOCULAR CON ANGULACIÓN A 45º CON DESTINO A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA. | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS ESTAN DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA | TODOS LOS ELEMENTOS COTIZADOS ESTÁN DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO 2.1 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA |

Propuesta Económica:

La propuesta económica presentada por los dos (2) ofertantes admisibles cumplen con los requisitos exígidos, se anexan cuadros detallados con las verificación de especificaciones técnicas solicitadas.

.

| NOMBRE DE EMPRESA | ANALYTICA LTDA | INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS |
| --- | --- | --- |
| VR. OFERTA ANTES DE I.V.A | $24.388.000,oo | $26.600.000,oo |
| I.V.A. | 3.902.080,oo | 4.256.000,oo |
| TOTAL DE LA PROPUESTA | 28.290.080,oo | $30.856.000.oo |

Moneda de la Propuesta:   Los dos (2) ofertantes la presentaron en pesos colombianos.

Presupuesto Oficial:   Los dos  (2) ofertantes  presentaron sus propuestas por debajo del valor presentado como presupuesto oficial, que es de Treinta y cinco millones de pesos m/l ($35.000.000,oo).

Verificación de experiencia

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en la presente invitación así:

Experiencia especifica del cotizante: El proponente deberá acreditar experiencia en la venta de equipos objeto del contrato o similares, en los últimos tres (3) años.

Lo anterior se acreditará de la siguiente manera:

a) Copia del acta de liquidación final suscrita por las partes cuando la experiencia a acreditar provenga de entidad publica y/o privada  y/o constancia de cumplimiento ó factura de cada uno de los contratos, en la cual se discrimine el valor y los elementos entregados.

Deberá relacionarse mínimo dos contratos, en pesos actualizados a pesos presentes, que sumados den un valor mayor o igual al presupuesto oficial.

ANALYTICA LTDA

Presenta constancia expedida por el Jefe la División de Compras y Suministros de la Universidad del Quindio por valor de $60.593.760,oo.

Copia del Contrato de Venta 112.S.G. de 2007 suscrito con la Universidad de Caldas por valor de $90.480.000,oo.

INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS

Copia del Acta de Liquidación Final del Contrato OJ-2.3.12.055 de 2007 suscrito con la Universidad del Cauca por valor de $39.440.000,oo

Copia de la Factura No.0166 del 2005-09-05, suscrita con la Pontificia Universidad Javeriana, por valor de $38.396.000,oo.

Copia de la Factura No.0155 de febrero 07 de 2006, suscrita con la Fundación Universitaria Sanitas, por valor de $21.506.400,oo…

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La Carta de presentación de la propuesta para los oferentes  ANALYTICA LTDA  e INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ESPECIALIZADOS, presentan igualdad en los valores con los de la propuesta.

CALIFICACION

CARLOS ALBERTO MUÑOZ ARDILA		SONIA HORTENCIA GONZÁLEZ PINEDA

Profesor Ciencias de la Salud		Profesora Ciencias de la Salud

ELIZABETH GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Coordinadora Area Comercial

Popayán, 13 de diciembre de 2007

Ingeniero

JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON

Presidente Junta de Licitaciones

Universidad del Cauca

POPAYÁN

Cordial Saludo:

Por medio de éste nos permitimos presentar el informe del análisis realizado a las dos (2) propuestas de los ofertantes  de la invitación Nro. 031.de 2007.

Encontramos que las especificaciones técnicas para los diez y ocho (18) microscopios binoculares de los dos ofertantes cumplen con los requisitos técnicos de la convocatoria. La diferencia entre las dos propuestas radica; en  que el microscopio binocular Leica Modelo CME  es de superior calidad, además de que la marca es reconocida a nivel mundial desde hace muchas décadas y los accesorios y repuestos son más comerciales.

Universitariamente,

SONIA H. GONZÁLEZ PINEDA	CARLOS ALBERTO MUÑOZ ARDILA

Con Copia: Oficina Jurídica. Coordinación Área Comercial. Control Interno Unicauca. Oficina de Planeación Unicauca.