TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

No. 030 DE 2008

SECCION I

## CONDICIONES GENERALES

1.1.-  OBJETO

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA está interesada en recibir propuestas de empresas legalmente establecidas en Colombia, para adquirir SEIS (6) ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPUESTA CADA UNA POR 4 MÓDULOS (MÓDULO DE INSTRUMENTACIÓN, MÓDULO DE TELEMETRÍA, MÓDULO DE COMUNICACIONES, MÓDULO DE SOFTWARE) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS (SECCIÓN II), CIF POPAYAN.

1.2.- OFERTANTES

Podrán participar en la presente convocatoria todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en forma individual en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de  la convocatoria  con base en las condiciones que a continuación se indican.

1.3.- 	ESTUDIO E INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

Los ofertantes deben estudiar cuidadosa y detenidamente los términos de referencia de la convocatoria, adendas, comunicaciones, especificaciones y toda la documentación existente referente al objeto del contrato, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las condiciones y características de la convocatoria.

La información que la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, pone a disposición de los ofertantes para la preparación de la propuesta no los eximirá de la responsabilidad total de verificar, mediante investigaciones independientes, aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realización de la misma.

1.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica deberá  detallarse por el proponente en su carta de presentación, en la cual debe  diligenciar de manera clara y en forma completa, indicando valor unitario antes de IVA, IVA, los descuentos, valor parcial y valor total incluido el IVA.

La Universidad del Cauca verificará las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso de presentarse error de esta índole, la entidad los corregirá y se tendrá en cuenta el valor corregido para efectos de la adjudicación.

El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos del servicio objeto de la presente convocatoria. Aquellas que superen el presupuesto oficial, serán rechazadas.

No obstante lo anterior, entre la fecha de inicio y cierre de recepción de propuestas, el ofertante podrá depositar en la urna en sobre cerrado, aclaraciones o modificaciones a su propuesta.

1.5.-	MONEDA DE LA PROPUESTA

Los ofertantes deberán presentar los precios de las propuestas en PESOS COLOMBIANOS

1.6.-    VALIDÉZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez igual a la del término estipulado en la garantía de seriedad de la misma.

1.7.-   PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS

No se permitirá el depósito de propuestas en la urna destinada por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, para tal fin, por fuera del plazo de la presente convocatoria.

1.8.-   RETIRO, MODIFICACIÓN O ADICIÓN DE LAS PROPUESTAS

Si un ofertante desea retirar su propuesta deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido, ante el Vicerrector Administrativo de la Universidad del Cauca, antes de la fecha de cierre de la convocatoria.  La propuesta le será devuelta sin abrir, en el momento de la apertura de la urna.

No le será permitido a ningún participante, retirar, modificar o adicionar su propuesta después del cierre de la convocatoria.

1.9.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO O DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA

La adjudicación del contrato se hará a la propuesta que ocupe el primer lugar en los resultados de la evaluación. En la resolución de adjudicación serán resueltas las observaciones formuladas por los proponentes al informe de evaluación, igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar.  En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente al proponente favorecido. A los no favorecidos se les comunicará, a través de la pagina web, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

La Universidad del Cauca podrá declarar desierta la convocatoria dentro del término de adjudicación del contrato, únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de acuerdo con los términos del artículo 6 del Acuerdo 064 de 2008, o por que sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad cumplir con las obligaciones contractuales futuras, la anterior circunstancia no da derecho a los oferentes para solicitar indemnización alguna.

Contra la resolución de declaratoria desierta no procede recurso alguno.

En todo caso no procederá declaratoria desierta de la convocatoria cuando solo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada favorable para la entidad, de conformidad con los criterios legales de selección objetiva.

1.10.- RECHAZO DE PROPUESTAS

La Universidad del Cauca, rechazará las propuestas antes de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:

- Cuando se compruebe confabulación entre los ofertantes

- Cuando el ofertante haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.

- Cuando las propuestas no se ajusten a los términos de la convocatoria, o dejen de incluir alguno de los documentos relacionados en la sección IV, numeral 4.1.

- Cuando el ofertante no presente las aclaraciones solicitadas por el comité evaluador, en el término que se le haya fijado para el efecto.

- Cuando el representante legal de una persona jurídica ostente igual condición en otra u otras sociedades diferentes, que también estén participando en la presente convocatoria.

1.11.-  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

###### La presente convocatoria se rige por el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la  Ley 30 de 1992, el Acuerdo 0105 de 1993 y el  Acuerdo 064 de 2008.

###### 1.12.-  PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA

Cuando lo estime conveniente LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, podrá prorrogar la fecha de cierre de la convocatoria. Dicha prórroga se comunicará mediante adenda y no será superior a la mitad del plazo inicialmente fijado.

Igualmente la Universidad del Cauca se reserva el derecho de modificar el calendario aquí establecido, lo cual será comunicado a los interesados previamente por medio de la página web institucional.

###### 1.13.- OBLIGACIONES DEL PROPONENTE A INFORMAR ERRORES U OMISIONES

Los proponentes están en la obligación de informar a la Universidad cualquier error u omisión que encuentren en los presentes términos de convocatoria y están en el derecho de pedir las aclaraciones pertinentes.

El hecho que la Universidad no observa errores u omisiones en sus documentos, no libera al contratista de su obligación de dar cumplimiento al contrato y de prestar satisfactoriamente los servicios en las condiciones estipuladas.

###### 1.14.-  ACLARACIONES Y MODIFICACIONES MEDIANTE ADENDOS

Cualquier aclaración o modificación a los términos de la presente convocatoria, o el aplazamiento de las fechas establecidas en el cronograma que la Universidad considere oportuno hacer, será publicada previamente en su página institucional en la sección de contratación, las cuales serán de obligatoria observancia para la preparación  de las ofertas.

Las observaciones o consultas serán remitidas a los correos electrónicos que se designan para dicho fin y sus respuestas serán publicadas en la página web de la Universidad, en la sección de contratación, en las fechas establecidas en el cronograma, siempre y cuando se refieran a aspectos sustanciales que ameriten precisión o interpretación por parte de la Universidad.  Estas aclaraciones o modificaciones formarán parte de los términos de la convocatoria.

1.15.-	TERMINACION DEL PROCESO DE LA CONVOCATORIA.

El proceso de la convocatoria puede terminar de dos maneras:

- Por adjudicación o declaratoria desierta de la convocatoria, conforme las condiciones establecidas anteriormente.

- Por decisión unilateral de la universidad de terminar con el proceso contractual antes del cierre de la convocatoria, cuando sobrevengan razones de fuerza mayor o graves inconvenientes que impidan a la Universidad, continuar con el mismo.  Dicha decisión será comunicada a los interesados a través de la página web institucional.

SECCION II

CONDICIONES PARTICULARES

2.1-  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cada una de las seis (6) estaciones está compuesta por cuatro (4) módulos; las características técnicas de los módulos que compondrán las estaciones meteorológicas son:

- Módulo de instrumentación -

- Módulo de telemetría

- Módulo de comunicaciones

- Módulo de software

A continuación se describen los módulos

1 Módulo de instrumentación

Constituido por los sensores que estarán en cada estación meteorológica, que son:

- Sensor de temperatura

Type: 			Precision RTD

Output:			 4-20 mA

Range:			 -50°C to +50°C

Accuracy: 		±0.2°F or ±0.1°C

Operating Voltage: 	10-36 VDC

Current Draw: 		Same as sensor output

Warm Up Time:		 5 seconds minimum

Operating Temp:	 -50° to +100°C

Sensor Size: 		3/4" diameter x 4 1/2"

Weight: 		1/2 lb.

- Sensor de humedad relativa

Type: 			Capacitance

Output:			 4-20 mA

Range:			 0 to 100% RH

Accuracy:		 ±2% RH

Operating Voltage:	 10-36 VDC

Current Draw:		 3mA plus sensor output

Warm Up Time: 	3 seconds minimum

Operating Temp:	 -40° to +55°C

Sensor Size:		 1 1/2" diameter x 7"

Weight: 		1/2 lb.

La electrónica del sensor de temperatura y del sensor de humedad deberán estar encapsulados en un compartimiento de acero inoxidable con refuerzo de resina epoxica de grado marino.

Los sensores de temperatura y humedad relativa deberán contar con protección adecuada para evitar daños en el futuro. Deberá ser un escudo solar ventilado, con baja retención de calor, con un alto índice de reflexión y baja termoconductividad,  cuyo tamaño no exceda las 4’’ de diámetro x 8 ½’’ de alto, su peso no deberá ser superior a 1 libra.

- Sensor de radiación solar

Detector 			High-stability silicon photovoltaic

detector (blue enhanced)

Output 				4-20 mA

Range 				0 to 1500W/m2

Spectral Response 		400 to 1100 nm

Accuracy			 ± 1% full scale

Operating Voltage 		10 to 36 VDC

Current Draw 			Same as sensor output

Warm-up Time 			3 seconds minimum

Operating Temperature		 -40° to +55°C

Sensor Size 			3" dia. x 1½" long

(7.6 cm dia. x 3.8 cm long)

Weight 				0.25 lb (114 g)

- Pluviómetro

Capacity: 		Unlimited

Accuracy: 		3% up to 4"/hr

Dimensions: 		6" x 15"

Shipping Weight: 	3 lbs.

Estos equipos deberán tener como salida una señal eléctrica proporcional a la variable medida en milivoltios o miliamperios.

Se requieren seis (6) módulos. Los sensores deberán contar con una  certificación de calibración válida con un tiempo de validez no inferior a 1 año.

2 Módulo de telemetría

Este módulo será el encargado de recoger la información generada por el módulo de instrumentación. El equipo de telemetría podrá ser integrado con cualquier tipo de analizador específico o sensor que tenga como salida una señal eléctrica proporcional a la variable medida en mV o mA. Para este módulo se requiere el uso de dataloggers.

El modulo de medición y Control deberá contar con las siguientes características:

- 2 Mbytes de SRAM en la cual se almacenan los datos de manera circular

- Puertos I/O y serial RS232 para permitir la conexión a computador portátil.

- Posee 3 canales diferenciales (6 sencillos); 2 canales para conteo de pulsos; 2 salidas de voltajes de excitación; 4 puertos digitales I/O; terminal para 12 V conmutados.

- Rata de ejecución de programas hasta de 100 Hz

- Conversiones análogas de 13 bits

- Microcontrolador de 16 bit con una CPU de arquitectura interna de 32 bits

- Reloj de tiempo real con compensación de temperatura

- Esto le permite realizar, sin dispositivos adicionales, la conexión de sensores tales como: velocidad y dirección del viento, temperatura del aire, precipitación, humedad relativa del aire, radiación solar, o cualquier otro. El número de sensores que se pueden conectar depende de los sensores seleccionados.

- Para efectos de comunicaciones debe soportar el protocolo MODBUS RTU

- Debe incluir el software de gestión, que permita capturar los datos y administrar de manera remota una red de dataloggers.

- Deberá soportar comunicaciones de RF vía UHF y VHF

- El sistema operativo del datalogger deberá contener una pila TCP/IP para comunicaciones por internet

- Deberá contar con una interfaz ethernet que permita la comunicación por internet

Se requieren seis (6) módulos de telemetría.

3 Módulo de comunicaciones

Se requiriere el uso de un módulo de comunicaciones por internet  según las especificaciones técnicas se muestran a continuación:

Estándar

ethernet IEEE 802.3 (método de acceso CSMA/CD) protocolo TCP/IP

Dimensiones

9 ¼’’x 4 ¼‘’ x 1’’

Rangos de operación

Temperatura -25 a +50 C

Requerimientos eléctricos

Conector a 12V (11 a 16 VDC con 140mA de corriente en promedio) ubicado en el panel frontal de la unidad

Comunicaciones

2 puertos RS485

1 puerto I/O de datos

1 puerto RS232

1 puerto RJ45

Se requieren seis (6) módulos de telemetría.

4 Módulo de Software

Para efectos de gestión de la red de dataloggers y la efectiva recolección y análisis de datos se el módulo de software deberá incluir estos paquetes de gestión:

Un software que permita realizar la gestión de los equipos en la red y la recolección de los datos en tiempo real. Es necesario que el software tenga una arquitectura cliente servidor. Debe tener la habilidad de asegurar la red, gestionar el PC donde se encuentre a través de equipos externos, correr como un servicio dentro del PC,  exportar los datos a aplicaciones de terceros, abrir múltiples instancias del mismo para gestionar varios equipos a la vez.

Se debe proveer un (1) SDK de JAVA que permita comunicarse directamente a los dataloggers en la red. Esto con el fin de desarrollar a través del lenguaje de programación Java escribiendo servlets que faciliten la gestión de los dispositivos. Estas aplicaciones podrán ser creadas para PC o para la web. Se podrán embeber en los dataloggers usando la pila TCP/IP del dispositivo. La aplicación debe comunicarse directamente con el datalogger.

Estos paquetes de software deberán correr en entorno Microsoft Windows NT, 2000, o XP con un hardware de las siguientes condiciones como mínimo:

Procesador Pentium II

128 Mb de RAM

Resolución de pantalla 800x600

100 Mb de espacio en el HD

Se requiere un (1) módulo de software.

- Los elementos deben ser nuevos, no usados y  de primera calidad.

- Los precios cotizados por unidad deben incluir el IVA y no deben superar el presupuesto oficial; las cotizaciones que excedan este presupuesto, no serán tenidas en cuenta. Los valores de la propuesta deberán estar anotados en pesos colombianos.

- Los precios ofrecidos deberán tener vigencia hasta el mes de diciembre de 2008.

- El oferente deberá asegurar la disponibilidad y entrega oportuna de los productos ofrecidos, de conformidad con los plazos de entrega pactados.

2.1.1.-  EXIGENCIAS DE PARA LA CONTRATACION.

LOGÍSTICA DEL SERVICIO: El ofertante deberá ofrecer un plazo en el Servicio Postventa y Atención de reclamos o devoluciones de mínimo 12 meses, posteriores a la entrega de los equipos.

2.2.-  OFERTANTES.

Pueden participar en la presente convocatoria las personas naturales, personas jurídicas que cumplan las condiciones de los presentes términos de referencia.

2.3.-  PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega no puede ser superior a los sesenta (60) días calendario contados a partir de la  legalización del contrato, los cuales deberán ser entregados en el Área Comercial de la Universidad del Cauca.

2.4.- LA INTERVENTORÍA

La interventoría de la presente convocatoria la realizará el Servidor Universitario que para el efecto designe el Rector de la Universidad, el cual asumirá las funciones y responsabilidades conforme al Acuerdo 064 de 2008 y la ley 734 de 2002.

2.5.- PRESUPUESTO OFICIAL

Para la ejecución del presente proyecto, la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto total  incluido IVA, de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000.oo) de conformidad con la certificación de Disponibilidad Presupuestal  No. 200805402 del 24 de noviembre de 2008, emanado de la División Financiera de la Universidad del Cauca.

2.6- FORMA DE PAGO

La Universidad cancelará un anticipo al proveedor que resulte elegido hasta el 50% del valor de la propuesta que sea elegida, previa legalización del contrato.  El saldo será cancelado contra entrega, previa certificación del interventor en la que conste el respectivo cumplimiento a satisfacción de recibo de los bienes.

2.7.-  REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA

Para participar en la presente convocatoria los ofertantes deberán cumplir los siguientes requisitos y condiciones, que de no cumplirse invalidará la propuesta para ser evaluada:

- No hallarse incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional, el Articulo 74 del Acuerdo 064 de 2008, o Estatuto Propio de Contratación.

- Haber cancelado el valor de los términos de la convocatoria.

- Estar debidamente inscritos, en el registro de Proveedores y contratistas de la Universidad del Cauca, disponible en la pagína web de la universidad: www.unicauca.edu.co – Descargas - FTP Unicauca – Diversos Documentos y Programas – Documentos Públicos - Area Comercial – Formato Proveedores.

- Elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos términos de la convocatoria y anexar la documentación exigida.

- Cuando el oferente fuere una persona jurídica, ésta deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (01) año más, contados a partir de la fecha de cierre de la presente convocatoria.

SECCIÓN III

DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA

3.1.-  DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Se deberá tener en cuenta para la presentación de la oferta, la presente convocatoria, las adendas que se realicen, las aclaraciones que haga la Universidad del Cauca, las actas y Resoluciones que se expidan en relación con esta convocatoria.

Los documentos de la convocatoria comprenden:

3.1.1.-	Los documentos de Identificación de Proveedores y Contratistas de la Universidad del  Cauca.

3.1.2.-	La resolución de apertura de la convocatoria.

3.1.3.-	Los términos de referencia de la convocatoria

3.1.5.-	Las adendas suministrados antes del cierre de la convocatoria.

3.1.6.-	La Carta de presentación de la Oferta, con los anexos técnicos del fabricante

3.1.7.-	La garantía de seriedad de la propuesta.

3.1.8.-	La Consignación del valor de la convocatoria.

SECCIÓN IV

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

4.1.-	DOCUMENTOS NECESARIOS

La oferta  deberá contener los siguientes documentos, considerados por la UNIVERSIDAD DEL CAUCA, como necesarios para la verificación de la misma; la falta de uno de ellos o cuando no cumplan con los requisitos de ley,  será causal de INADMISIÓN de la oferta.

### 4.1.1.-  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser suscrita por el representante legal de la firma o la persona natural habilitada para tal fin, utilizando como modelo la carta de presentación suministrada en esta convocatoria. Ver anexo No. 1, el cual no podrá ser modificado en su contenido, cualquier cambio de fondo en ella, será motivo de rechazo de la propuesta.

El ofertante presentará su propuesta indicando las características del equipo a ofertar, sus costos y descuentos discriminando el valor del IVA.

Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se entienden firmados por el ofertante todos los documentos de la misma, excepto lo concerniente, a ratificaciones de enmendaduras.

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:

La persona jurídica deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Este certificado deberá contener la siguiente información:

- Fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días calendario anteriores a la fecha límite de entrega de las propuestas.

- El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades objeto de la presente convocatoria.

La duración de la persona jurídica, contada a partir de la fecha de cierre de recepción de propuestas, no será inferior al plazo establecido para el contrato y un (1) año más.

Si el representante legal de la persona jurídica tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente.

4.1.3.-  CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE OFERTANTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DEL OFERTANTE.

4.1.4.- R.U.T Inscripción en el Registro Único Tributario.

4.1.5.- CERTIFICACION EN DONDE CONSTE QUE EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HA PAGADO LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (SALUD, PENSIONES Y ARP), CONFORME A LA LEY 100 DE 1993, LEY 797 DE 2003 Y EL DECRETO LEY 2150 DE 1995, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O, EN SU DEFECTO, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O ENTIDAD CONTRATISTA. (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002).

### 4.1.6.- PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA O CONSTANCIA DE DEPÓSITOS.

La póliza de garantía o constancia de depósitos para garantizar la seriedad de la propuesta que deberá contener la siguiente información:

ASEGURADO:	UNIVERSIDAD DEL CAUCA

VIGENCIA:	NOVENTA DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL CIERRE DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

OBJETO:	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA CONVOCATORIA No. 030  DE 2008

VALOR ASEGURADO: 10% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL, incluido el IVA.

LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA podrá solicitar al ofertante la ampliación de su vigencia para ajustarla a las adiciones en plazo que se determinen mediante adendas.

La garantía de seriedad de las propuestas de los ofertantes que no resulten favorecidos, se les devolverá dentro de los cinco (5) días siguientes  a la petición escrita del interesado.

Al ofertante se le hará efectiva la garantía de seriedad de su propuesta cuando:

- Solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la convocatoria, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

- Le sea adjudicado el contrato y no proceda a firmarlo, dentro del plazo estipulado.

# 4.1.7.-  LA OFERTA:

# La validez de la oferta debe ser como mínimo de 90 días a partir del cierre de la convocatoria y deberá cumplir los siguientes requisitos:

La OFERTA se deberá presentar foliada en original y copia escrita y además en cualquier medio mecánico  en español, sin enmendaduras, tachones ni borrones y depositarse en sobre cerrado y sellado.  El sobre debe ser marcado claramente con el objeto, el nombre de la Convocatoria, el nombre y la dirección del cotizante. La propuesta deberá ser entregada en la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca ubicada en la calle 5 No. 4-70 del Claustro de Santo Domingo primer piso de la Ciudad de Popayán.

4.1.8.- INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y ACREDITACION SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS.

Para determinar la experiencia del proponente éste deberá suministrar la información requerida en la presente convocatoria así:

Experiencia específica de celebración y cumplimiento de contratos de características iguales o similares,  en los últimos tres (3) años.

Lo anterior se acreditará de la siguiente manera:

Copia del acta de liquidación final suscrita por las partes cuando la experiencia a acreditar provenga de entidad publica y/o privada  y/o constancia de cumplimiento ó factura de cada uno de los contratos, en la cual se discrimine el valor y los elementos entregados.  Dichos documentos deberán presentarse en pesos actualizados a pesos presentes, que sumados den un valor mayor o igual al presupuesto oficial.

4.1.9.-  COPIA DE LA DECLARACIÓN DE RENTA DEL PERIODO FISCAL 2007. Con dicha declaración el proponente acreditara su capacidad financiera y demostrará un Patrimonio Líquido mayor o igual al 50% del presupuesto oficial y el nivel de endeudamiento.

4.1.10.-AUTORIZACION PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD Y CONTRATAR

Cuando el representante legal tenga limitaciones para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para la presentación de la propuesta y la firma del contrato que de ella se derive (Junta de socios, asamblea general, directiva), en cuantía igual o superior al valor de la oferta.

4.2.-  OTROS DOCUMENTOS:

4.2.1.- Copia al carbón de la consignación en la cuenta bancaria a nombre de la Universidad del Cauca o recibo de caja expedido por universidad del cauca por concepto de compra de los términos de la convocatoria, cuyo valor será de CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($115.375.oo).

4.2.2.- CERTIFICADO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DONDE CONSTE QUE NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DE LA LEY 610 DE 2000; para lo cual la Oficina jurídica verificara dicha información.

4.2.3.-   CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El proponente en su condición de Persona Natural o Jurídica, deberá presentar el certificado vigente de Antecedentes Disciplinarios producido por la Procuraduría General de la Nación, para lo cual la Oficina jurídica verificara dicha información.

SECCIÓN V

5.1 	REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS FRENTE A LAS EXIGENCIAS DE LOS TÉRMINOS DE  LA CONVOCATORIA.

Para personas naturales y jurídicas se verificará vía Internet que no figuren en el boletín sobre responsables fiscales vigentes expedido por la Contraloría General de la República.  En caso de estar incluido en este boletín, se declarará NO ADMISIBLE la propuesta.

Al realizar el análisis de las propuestas se verificará que ellas cumplan con todos los documentos exigidos en los presentes términos de la convocatoria.

Aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas ADMISIBLES

Aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos documentales serán declaradas NO ADMISIBLES.

5.2.-  CAPACIDAD FINANCIERA:

La Universidad calculará los indicadores financieros con base en la Declaración de Renta del periodo 2007, y verificará el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuación; en caso de no cumplir alguna, la propuesta será rechazada.

Relación Patrimonial:

El valor total del PATRIMONIO LIQUIDO deberá ser mayor o igual al 50% del Valor del Presupuesto Oficial de la Convocatoria, incluido el IVA.

5.3.-  COMITÉ TECNICO DE APOYO:

El Comité técnico de apoyo estará conformado por el Doctor Juan Carlos Corrales, Docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y la Contadora Elizabeth González Martínez, Coordinadora del Área Comercial de la Universidad del Cauca.

5.4.-	FACTORES DE ESCOGENCIA Y EVALUACION:

Una vez se efectúen las revisiones de los diferentes factores técnicos antes reseñados, se elaborará un cuadro comparativo de las cotizaciones, presentando el orden de elegibilidad, en el cual se discriminarán los aspectos citados.

La revisión de los requisitos jurídicos será elaborada por parte de la Oficina Jurídica, la cual no otorga puntaje, sin embargo el no cumplimiento de los requisitos de tipo legal exigidos en los términos hará inadmisible la propuesta. De igual manera se presentará el informe financiero de la propuesta, por parte de la División Financiera y la Revisión Técnica por parte del Comité Técnico designado.

El Comité Técnico elaborará un informe, previo análisis comparativo de las propuestas que se ciñan estrictamente a los requisitos establecidos en la presente convocatoria, y lo remitirá a la Junta de licitaciones y contratos quienes lo revisarán y de estar conforme con las condiciones fijadas, recomendará al Rector de la Universidad la propuesta más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta para el efecto lo que a continuación se describe:

| FACTORES DE VERIFICACION Y CALIFICACION | PUNTAJE |
| --- | --- |
| VERIFICACION DE LOS REQUISITOS (Numeral 4.1) | No otorga puntaje |
| 1. Precio | 70 |
| 2. Tiempo de garantía ofrecida para cada producto y servicio postventa. | 30 |
| PUNTAJE TOTAL | 100 |

PRECIO: Esta evaluación otorga un máximo de setenta (70) puntos, a la propuesta que dentro de los parámetros anteriores, ofrezca el precio más bajo pero con sujeción al pliego de condiciones. A las demás se les calificará en forma directamente proporcional, mediante regla de tres simple inversa.

TIEMPO DE GARANTIA y SERVICIO POSTVENTA: Se otorgará un máximo de treinta (30) puntos al proveedor que ofrezca mayor tiempo y mejores condiciones de garantía y postventa para cada uno de los productos ofrecidos; a los demás se les calificará en forma directamente proporcional.

5.5.-  CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de que hecha la calificación conforme los factores de escogencia, exista empate entre dos o más propuestas, el desempate se hará de la siguiente manera:

a) La propuesta elegida será aquella que cuyo proponente tenga el menor nivel de endeudamiento.

b) En caso de persistir el empate, se hará sorteo con balotas.

5.6.- ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato se hará por resolución motivada a la propuesta que ocupe el primer lugar  de elegibilidad y que cumpla con todos y cada uno de los puntos establecidos en los términos de la convocatoria,  dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de los informes de evaluación de las propuestas.  Igualmente se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar final.

En el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto, si la oferta del calificado en segundo lugar, se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste.

La notificación del acto administrativo de adjudicación se hará personalmente.  A los no favorecidos se les comunicará, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

SECCION VI

6.1.- REQUISITOS PARA CELEBRAR EL CONTRATO

El oferente seleccionado se obliga:

6.1.1.- A suministrar los bienes ofertados, puestos en la ciudad de Popayán.

Así mismo debe aportar original o fotocopia legible de los siguientes documentos:

6.1.2.- Constituir las pólizas a que haya lugar de conformidad con el Acuerdo 064 de 2008.

6.1.3.-	Demás documentos de ley.

6.1.4.-	Advertencia: Si el oferente seleccionado no aporta los documentos arriba relacionados, dentro de los 3 días siguientes a la comunicación de la selección, la Universidad se reserva el derecho a ampliar el plazo o a no contratar con él,  sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza y en dicho evento contratará con el segundo oferente favorecido por la calificación.

6.2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA ADJUDICAR

Corresponde adjudicar el contrato al Rector de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la UNIVERSIDAD DEL CAUCA y al adjudicatario.

La evaluación de este factor se realizará con el valor de las propuestas revisadas y corregidas, si es el caso.

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la firma de las partes.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación.

8.- LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista realizará los trámites de legalización del mismo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la entrega del contrato por parte de la UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Los trámites de legalización, a cargo del contratista, incluyen: constitución de las garantías y publicación en el Diario Oficial.

Nota: La Universidad del Cauca se reserva la facultad de solicitar las aclaraciones, que considere pertinentes.

Atentamente

DANILO REINALDO VIVAS RAMOS .

Rector

SE CONVOCA A LAS VEEDURIAS CIUDADANIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 270  DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA Y LA LEY 850 DE 2003.

ANEXO No. 01

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA No. 30 DE 2008 PARA ADQUIRIR  SEIS (6) ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPUESTA CADA UNA POR 4 MÓDULOS (MÓDULO DE INSTRUMENTACIÓN, MÓDULO DE TELEMETRÍA, MÓDULO DE COMUNICACIONES, MÓDULO DE SOFTWARE) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS (SECCIÓN II), CIF POPAYAN.

Rector

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El suscrito__________________________________________________legalmente autorizado para actuar en nombre de _________________________________de acuerdo con las normas establecidas en los términos de la convocatoria No. 030 DE 2008, hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para ADQUIRIR SEIS (6) ESTACIONES METEOROLÓGICAS COMPUESTA CADA UNA POR 4 MÓDULOS (MÓDULO DE INSTRUMENTACIÓN, MÓDULO DE TELEMETRÍA, MÓDULO DE COMUNICACIONES, MÓDULO DE SOFTWARE) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS (SECCIÓN II), CIF POPAYAN.

Para  tal  efecto declaro:

- Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa.

- Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella se derive.

- Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta.

- Bajo la gravedad del juramento que la sociedad que represento no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la ley.

- Bajo gravedad del juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha de cierre de la presente convocatoria y que no figura la sociedad que represento como deudora morosa en el boletín de la Contraloría General de la República.

- Que me comprometo a ejecutar estas actividades en el tiempo estipulado en la presente convocatoria y que me comprometo a suscribir las prorrogas por el

- Tiempo que la Universidad del Cauca considere pertinentes.

- Que en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, acepto la notificación de los actos administrativos que para el efecto surta la universidad del Cauca, vía fax al No. _________, renunciando a término de ejecutoria favorable.

- Que el valor de mi propuesta es como sigue:

COSTO DIRECTO TOTAL			$___________________

IVA   						$___________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA		$___________________

- Que la presente propuesta consta de:_______________folios debidamente numerados.

- Acusamos recibo de las adendas Nros._______________________

Atentamente,

__________________________________

C.C. No. ____________________________

Dirección ___________________________

Teléfono____________________________

ANEXO 02

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE VALORES DE LA PROPUESTA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN PESOS

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA				: ______________________

IVA				: ______________________

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA INCLUIDO IVA   		: _______________________

Firma del Oferente 	_______________________________

c.c.			_______________________________

Dirección:		_______________________________

Teléfono:		_______________________________