## CANTIDADES
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
ANEXO 03
CANTIDADES DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.
E INTERCONEXION EN FIBRA OPTICA PARA SALA DE PROFESORES Y COORDINADORES DE PROGRAMA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Abril 15 de 2010
No | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VR.UNIT | VR. TOTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | ACOMETIDA ELÉCTRICA43#6 + 1#8 tuberia conduit de 1 1/2" | M.L. | 70 |  | 0
2 | TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO NORMAL 24 CIRCUITOSCON PUERTA Y LLAVE INCLUYE BREAKERS Y BREAKER TOTALIZADOR DE 75 AMP. | UND. | 1 |  | 0
3 | TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO REGULADO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y LLAVE INCLUYE BREAKERS Y BREAKER TOTALIZADOR DE 75 AMP. | UND. | 1 |  | 0
4 | BANDEJAS PORTACABLES 20X8 CM CAL. 18 CON DIVISIÓN, INCLUYE SOPORTES | M.L. | 62 |  | 0
5 | ACCESORIO BANDEJAS PORTACABLES 20X8 | UND. | 3 |  | 0
6 | TUBERÍA PVC TIPO PESADO 1/2" Ó 3/4" PARA REDES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS DESDE BANDEJA HASTA BAJADA EN CIELO RASO | M.L. | 685 |  | 0
7 | SALIDAS TOMAS ELECTRICOS NORMALES POLO A TIERRA 3 ALAMBRE #12 | UND. | 40 |  | 0
8 | SALIDAS TOMAS ELECTRICOS REGULADOS POLO A TIERRA AISLADO 3 CABLES #12 | UND. | 34 |  | 0
9 | SALIDAS DE ILUMINACIÓN | UND. | 77 |  | 0
10 | LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32 W BALASTO ELECTRONICO | UND. | 77 |  | 0
| SUBTOTAL ELECTRICA |  |  |  | 0
INSTALACIONES VOZ Y DATOS
11 | TUBERÍA PVC TIPO PESADO 1/2" Ó 3/4" PARA REDES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS DESDE BANDEJA HASTA BAJADA EN CIELO RASO | M.L. | 320 |  | 0
12 | GABINETE CON RACK ALTURA 75 CM | UND. | 1 |  | 0
13 | SALIDA DE VOZ O DATOS CAT. 6 | UND. | 76 |  | 0
14 | PATCH PANEL DE 24 PTOS. CAT. 6 | UND. | 2 |  | 0
15 | PATCH CORD DE 1.5 M CAT. 6 | UND. | 76 |  | 0
16 | PATCH CORD DE 3.0 M CAT. 6 | UND. | 76 |  | 0
17 | CERTIFICACIÓN CABLEADO CAT. 6 | UND. | 76 |  | 0
| SUBTOTAL VOZ Y DATOS |  |  |  | 0
INTERCONEXION DE FIBRA OPTICA
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO USO INTERIOR - EXTERIOR 62.5/125 um 6 HILOS | ML | 130 |  | 0
19 | CONECTORIZACIÓN DE HILOS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO | UN | 12 |  | 0
20 | BANDEJA PARA COUPLERS DE FIBRA OPTICA | UN | 2 |  | 0
21 | TUBERÍA PVC DE 3/4" CONDUCIÓN CABLE FIBRA OPTICA A TRAVÉS DE CIELO RASO CORREDORES | UN | 130 |  | 0
22 | 10/100BASE-TX TO 100BASE-FX SC-TYPE CONVERTER | UN | 2 |  | 0
23 | PATCH CORD FIBRA OPTICA MULTIMODO 2 MTS | UN | 2 |  | 0
| SUBTOTAL INTERCONEXIÓN F.O. |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AUI % |  |  |  | 0
| COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO |  |  |  | 0
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD % |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL |  |  |  | 0

## PRESUPUESTO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
AREA DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO OFICIAL A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS.
E INTERCONEXION EN FIBRA OPTICA PARA SALA DE PROFESORES Y COORDINADORES DE PROGRAMA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Abril 15 de 2010
No | ACTIVIDAD | UN | CANT. | VR.UNIT | VR. TOTAL
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1 | ACOMETIDA ELÉCTRICA43#6 + 1#8 tuberia conduit de 1 1/2" | M.L. | 70 | 36958.8 | 2587116
2 | TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO NORMAL 24 CIRCUITOSCON PUERTA Y LLAVE INCLUYE BREAKERS Y BREAKER TOTALIZADOR DE 75 AMP. | UND. | 1 | 849984 | 849984
3 | TABLERO ELÉCTRICO TRIFASICO REGULADO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA Y LLAVE INCLUYE BREAKERS Y BREAKER TOTALIZADOR DE 75 AMP. | UND. | 1 | 723330 | 723330
4 | BANDEJAS PORTACABLES 20X8 CM CAL. 18 CON DIVISIÓN, INCLUYE SOPORTES | M.L. | 62 | 53352 | 3307824
5 | ACCESORIO BANDEJAS PORTACABLES 20X8 | UND. | 3 | 62323.8 | 186971.4
6 | TUBERÍA PVC TIPO PESADO 1/2" Ó 3/4" PARA REDES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS DESDE BANDEJA HASTA BAJADA EN CIELO RASO | M.L. | 685 | 7068 | 4841580
7 | SALIDAS TOMAS ELECTRICOS NORMALES POLO A TIERRA 3 ALAMBRE #12 | UND. | 40 | 95646 | 3825840
8 | SALIDAS TOMAS ELECTRICOS REGULADOS POLO A TIERRA AISLADO 3 CABLES #12 | UND. | 34 | 108414 | 3686076
9 | SALIDAS DE ILUMINACIÓN | UND. | 77 | 86184 | 6636168
10 | LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32 W BALASTO ELECTRONICO | UND. | 77 | 178752 | 13763904
| SUBTOTAL ELECTRICA |  |  |  | 40408793.4
INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS
11 | TUBERÍA PVC TIPO PESADO 1/2" Ó 3/4" PARA REDES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS DESDE BANDEJA HASTA BAJADA EN CIELO RASO | M.L. | 320 | 7068 | 2261760
12 | GABINETE CON RACK ALTURA 75 CM | UND. | 1 | 77292 | 77292
13 | SALIDA DE VOZ O DATOS CAT. 6 | UND. | 76 | 161994 | 12311544
14 | PATCH PANEL DE 24 PTOS. CAT. 6 | UND. | 2 | 557460 | 1114920
15 | PATCH CORD DE 1.5 M CAT. 6 | UND. | 76 | 16872 | 1282272
16 | PATCH CORD DE 3.0 M CAT. 6 | UND. | 76 | 20292 | 1542192
17 | CERTIFICACIÓN CABLEADO CAT. 6 | UND. | 76 | 13680 | 1039680
| SUBTOTAL VOZ Y DATOS |  |  |  | 19629660
INTERCONEXIÓN DE FIBRA OPTICA
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO USO INTERIOR - EXTERIOR 62.5/125 um 6 HILOS | ML | 130 | 10744.5 | 1396785
19 | CONECTORIZACIÓN DE HILOS DE FIBRA OPTICA MULTIMODO | UN | 12 | 33447.6 | 401371.2
20 | BANDEJA PARA COUPLERS DE FIBRA OPTICA | UN | 2 | 393984 | 787968
21 | TUBERÍA PVC DE 3/4" CONDUCIÓN CABLE FIBRA OPTICA A TRAVÉS DE CIELO RASO CORREDORES | UN | 130 | 7068 | 918840
22 | 10/100BASE-TX TO 100BASE-FX SC-TYPE CONVERTER | UN | 2 | 440838 | 881676
23 | PATCH CORD FIBRA OPTICA MULTIMODO 2 MTS | UN | 2 | 107160 | 214320
| SUBTOTAL INTERCONEXIÓN F.O. |  |  |  | 4600960.2
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 64639413.6
| AUI 25% |  |  |  | 16159853.4
| COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO |  |  |  | 80799267
| IVA 16% SOBRE UTILIDAD 5% |  |  |  | 517115.3088
| COSTO TOTAL |  |  |  | 81316382.3088
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
Coordindor Area de Edificios, Construcción y Mantenimiento