## PRESUPUESTO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AUDITORIO, AULAS DE
POSGRADOS 1 Y 2 DE LA FACULTAD DE DE CIENCIAS CONTABLES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
SECTOR POMONA
Septiembre 05 de 2011
ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS TR PARA EL AUDITORIO
1.1 | 4 Unidades Condensadoras de 5 TR - Compresor tipo Scroll -Configuración descarga horizontal - 3 Fases -Voltaje 220 VAC/60 HZ - Refrigerante 410 A (ecológico) | UNID. | 2 | 31500500 | 63001000
| 2 Unidades Manejadora de 10 TR -Motor de 5 HP - RPM 1625 - Voltaje 220 VAC/60 HZ | M2 | 1 | 36188 | 36188
| Accesorios de protección Incluidos en la Unidad -Protección de alta y baja psi - Protección retardo del arranque (temporizador) - Bobina contactores 110 VCA - Válvula de servicio (línea de líquido) - Tibería de cobre - Rubatex - Filtros secadores - Temporizadores - Breakers matic - Codos de cobre - Mapp gas - Insumos como tuercas, tornillos, grapas, codos, etc - Se incluye todo el cableado eléctrico desde las manejadoras hasta los condensadores. Se incluye suministro e izada de equipos 2 unidades manejadoras de 10 TR y 4 condensadores de 5 TR en sitio. Se incluye embalaje de equipos, desplazamientos de personal y equipos. | M2 | 380 | 92547 | 35167860
2. | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO CENTRAL DE 7.5 TR PARA AULA DE POSGRADOS No. 1 Y 2
2.1 | 4 Unidades Condensadoras de 4 TR Configuración de descarga vertical - Compresor hermético tipo Scroll -Voltaje 220 VAC/3PH/60HZ - Refrigerante 407C (ecológico) | UNID. | 2 | 24750156 | 49500312
| 2 Unidades manejadoras de aire de 7.5 TR - Configuración de descarga vertical - Motor de 2 HP - RPM 1625 - Voltaje 2220 VAC/3PH/60 HZ | M2 | 656.51 | 14004 | 9193766.04
| Accesorios de protección Incluidos en la Unidad -Protección de alta y baja psi tipo botella - Protección retardo del arranque (temporizador) - Bobina contactores 110 VCA - Regleta de control - Válvula de servicio (línea de líquido) - Tubería de cobre - Rubatex - Filtros secadores - Temporizadores - Breakers matic - Codos de cobre - Mapp gas - Insumos como tuercas, tornillos, grapas, codos, etc - Se incluye todo el cableado eléctrico desde las manejadoras hasta los condensadores. Se incluye suministro e izada de equipos 2 unidades manejadoras de 7.5 TR y 4 condensadores de 5 TR en sitio. Se incluye embalaje de equipos, desplazamientos de personal y equipos. | M2 | 1900 | 48300 | 91770000
| SUBTOTAL |  |  |  | 112501312
| IVA 16% |  |  |  | 18000209.92
| GRAN TOTAL |  |  |  | 130501521.92
ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA
COORDINADOR
UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA