## PRESUPUESTO ALFONSO LÓPEZ
Universidad del Cauca
Vicerrectoria Administrativa
Dirección Administrativa y de Servicios
ADENDA 01 (ACLARACION PRESUPUESTO OFICIAL)
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD ALFONSO LÓPEZ DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA – ALA DERECHA
Item | Descripción Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO DE MARCOEN LAMINA | UN | 12 | 10000 | 120000
1.2 | DEMONTE DE VENTANAS, INCLUYE RETIRO DE MARCO EN LAMINA | UN | 2 | 10000 | 20000
1.3 | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLOS INC ACARREO | M2 | 100 | 8000 | 800000
1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN MUROS INC ACARREO | M2 | 80 | 7000 | 560000
1.5 | DEMOLICION DE CONTRAPISO INC ACARREO | M2 | 444 | 9000 | 3996000
1.6 | DEMOLICION DE PISO EN TABLON YO BALDOSA INC ACARREO | M2 | 444 | 7000 | 3108000
1.7 | DEMOLICION DE MESONES EN GRANITO INC ACARREO | ML | 5 | 8000 | 40000
1.8 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES H=2.20M | ML | 10 | 11000 | 110000
1.9 | DESMONTE DE SANITARIOS | UN | 6 | 7000 | 42000
1.1 | DESMONTE DE LAVAMANOS | UN | 8 | 6000 | 48000
1.11 | DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE, INC ACARREO | UN | 444 | 8000 | 3552000
1.12 | DESMONTE DE LAMPARAS | UN | 25 | 12000 | 300000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12696000
2 | MAMPOSTERIA Y REPELLOS
2.1 | CONSTRUCCION DE MURO EN LADRILLO COMUN PEGA MORTERO 1:3 | M2 | 100 | 32000 | 3200000
2.2 | REPELLO IMPERMEABILIZADO DE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 400 | 17821 | 7128400
2.3 | REPELLO DE MUROS CON MORTERO1:3 E=2.5 CM | M2 | 50 | 15939 | 796950
2.4 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA PARED PARED EN MORTERO 1:3 | ML | 160 | 15000 | 2400000
| SUBTOTAL |  |  |  | 13525350
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN QUE INCLUYE: , CONDUCTORES TIPO CABLE CENTELSA/CECSA No. 12 AWG T, CAJA DE PASO 4*4, TUBERIA PVC 1/2", INC SUICHE | UN | 32 | 55000 | 1760000
3.2 | SALIDA PARA TOMA DOBLE CORRIENTES SERVICIO NORMAL QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC 1/2" ( 3/4" DONDE SE NECESITE), TOMA LEVITON, CAJA DE 2*4" | UN | 32 | 60000 | 1920000
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ELECTRONICA DE INCRUSTAR 4*17 DE 60*60 ILTELUX IR 2*2/3" ESP 16C/4T81741/E1 | UN | 32 | 221000 | 7072000
| SUBTOTAL |  |  |  | 10752000
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 40 | 12000 | 480000
4.2 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO TIERRA AMARILLA | M3 | 40 | 27000 | 1080000
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PRESION D=1/2"RDE 21 INC ACCESORIOS | ML | 50 | 6000 | 300000
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS DE D=1/2" PVC TP | ML | 15 | 23000 | 345000
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=2" PVC TP | ML | 18 | 52700 | 948600
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=4" PVC TP | ML | 4 | 68200 | 272800
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" PVC TP INC ACCESORIOS | ML | 25 | 14000 | 350000
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC TP INC ACCESORIOS | ML | 15 | 24000 | 360000
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" PVC TP INC ACCESORIOS | ML | 25 | 31000 | 775000
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" PVC TP INC ACCESORIOS | ML | 10 | 40000 | 400000
4.11 | CONSTRUCCION DE CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 60*60, INCLUYE TAPA REFORZADA | UN | 10 | 256458 | 2564580
4.12 | CONSTRUCCION DE CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 80*80, INCLUYE TAPA REFORZADA | UN | 2 | 285000 | 570000
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE ACCESORIOS CORONA PORCELANA | UN | 9 | 53331 | 479979
4.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL REF.VERONA COLOR: BONE, INCLUYE LLAVE Y ACCESORIOS | UN | 11 | 237886 | 2616746
4.15 | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO REF. STILO 30535 COLOR: BONE, INCLUYE ACOPLE Y ACCESORIOS | UN | 7 | 432448 | 3027136
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL SANTAFE Ref. 00401 Color: BONE, INCLUYE GRIFERIA PARA ORINAL AUTOMATICA Ref.703200001, ACOPLES, ACCESORIOS Y SIFON ORINAL EN P/SANTAFE | UN | 1 | 332552 | 332552
4.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE EN PVC PARA RESERVA DE AGUA 500 LTS | UN | 1 | 700000 | 700000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15602393
5 | MUROS Y CIELOS LIVIANOS
| CONSTRUCCION DE CIELO FALSO (DRYWALL) E= 6MM, TIPO SUPERBOARD O ETERBOARD INSTALADO S/ PERFILERIA ROLADA CL 26 CADA 40 CM, TTO JUNTAS | M2 | 400 | 48300 | 19320000
5.1 | PERFILERIA ROLADA CALIBRE 26, CADA 40CM TTO JUNTAS MEDIANTE MASILLAS ETERCOAT O SIMILAR, CINTA TIPO MALLA ,ETERGLAS O SIMILAR PARA ACABADO DE JUNTA, CUELGAS EN ALAMBRE GALVANIZADO CL 14, ACABADO DEL CIELO EN ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS, INC APERTURA DE HUECOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACION.
| CONSTRUCCION DE MUROS EN SISTEMA LIVIANO (DRYWALL) E= 10MM DOS CARAS, TIPO SUPERBOARD O ETERBOARD INSTALADO S/ PERFILERIA ROLADA CL 24 CADA 40 CM. | M2 | 3 | 92000 | 276000
5.2 | TTO JUNTAS MEDIANTE MASILLAS ETERCOAT O SIMILAR, CINTA TIPO MALLA ,ETERGLAS O SIMILAR PARA ACABADO DE JUNTA, ACABADO DEL CIELO EN ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO 1 A TRES MANOS, INC APERTURA DE HUECOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACION, INC FILOS EN DRYFLEX
| SUBTOTAL |  |  |  | 19596000
6 | CUBIERTA
6.1 | TEJA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO ETERNIT PERFIL7 CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 150 | 34163 | 5124450
6.2 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CORREAS DE 2*5 EN CHANUL | ML | 450 | 12000 | 5400000
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA, DISEÑO SIMILAR AL EXISTENTE EN EL SITIO. | M2 | 10 | 122295 | 1222950
6.4 | SUBTOTAL |  |  |  | 11747400
7 | INSTALACION DE PISOS Y ENCHAPES
7.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 50 | 12000 | 600000
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AMARILLA PARA MEJORAMIENTO DE PISOS | M3 | 50 | 27000 | 1350000
7.3 | CONSTRUCCION E INSTALACION PISO EN BALDOSA ALFA, FONDO BLANCO, GRANO No. 5 DE 30*30 JUNTA PERDIDA, incluy destronque pulida, brillado y cristalizado. | M2 | 444 | 74158 | 32926152
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 20*20 ANTIDESLIZANTE PARA PISO, INCLUYE MORT 1:4 NIV | M2 | 18 | 57210 | 1029780
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA VALENCIA PRIMERA CALIDAD DE 0.20 X 0.30, COLOR BEIGE PARA MUROS REF. 286019001 | M2 | 90 | 36260 | 3263400
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANITO TIPO ALFA RECTO H=7CM | ML | 250 | 15000 | 3750000
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA FUNDIDA EN GRANITO TIPO MEDIA CAÑA | ML | 250 | 28000 | 7000000
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DRYFLEX PARA CIELO RASO PARED DE 10 CM | ML | 70 | 10000 | 700000
7.9 | CONSTRUCCION PISO PRIMARIO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO MALLA 15*15 4.5MM, F'C 17.5 E= 8 cm | M2 | 444 | 37000 | 16428000
7.1 | CONSTRUCCION DE ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO BLANCO No. 2, SALPICADERO EN MEDIA CAÑA h= 0.10, PARA MESONES, INCLUYE CARTERAS, DILATACIONES EN BRONCE, ANCHO DEL MESON=0,60, CARTERA LATERAL = 0,10 | ML | 3 | 68000 | 204000
7.11 | PISO EN CAUCHO SINTETICO, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA TENSIÓN (ESTOPEROL DE 3.5 MM DE ESPESOR) | M2 | 10 | 57704 | 577040
| SUBTOTAL |  |  |  | 67828372
Item | Descripción Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
8 | CARPINTERIA EN ALUMINO, ACERO INOXIDABLE Y MADERA
8.1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 7 | 488000 | 3416000
8.2 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN MADERA UNA NAVE ENTAMBORADA, ALMA EN CEDRO Y Y TAPAS TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema) CON PLACA DE PLOMO INTERMEDIO E=1MM Y VIDRIO VISOR.,INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE. | UN | 0 | 2000000 | 0
8.3 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 610000 | 610000
8.4 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.6 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 1800000 | 1800000
8.5 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.7 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 1900000 | 1900000
8.6 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 3.0 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 4000000 | 4000000
8.7 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE MADERA ENTAMBORADA UNA NAVE, CON ALMA EN CEDRO Y TAPAS EN TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 8 | 300000 | 2400000
8.8 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DOS NAVES. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.20 x h=2.20 (ver esquema)INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 400000 | 400000
8.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN HIERRO GALVANIZADO D= 11/2" INCLUYE PINTURA CON SOPORTES | ML | 10 | 160000 | 1600000
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUBLES EN ACERO INOXIDABLE, CL 18, CALIDAD 304, TIPO GABINETE CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS H MUEBLE= 0.90M | ML | 10 | 1300000 | 13000000
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE CL 18 DE PEDAL | UN | 1 | 2000000 | 2000000
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CL 18, CALIDAD 304, INC ACCESORIOS. | UN | 4 | 300000 | 1200000
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO 4 MM | M2 | 15 | 32000 | 480000
| SUBTOTAL |  |  |  | 32806000
Item | Descripción Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
9 | ESTUCO Y PINTURA
9.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS | M2 | 1100 | 4120 | 4532000
9.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN CIELO RASO A | M2 | 250 | 5527 | 1381750
TRES MANOS
9.3 | RASQUETEO DE MUROS | M2 | 250 | 2385 | 596250
9.4 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN MUROS A DOS MANOS PARA REPINTAR | M2 | 900 | 4800 | 4320000
9.5 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA CORAZA EN FACHADA A TRES MANOS | M2 | 426 | 6700 | 2854200
| SUBTOTAL |  |  |  | 13684200
10 | CONCRETOS
10.1 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 15 | 39000 | 585000
10.2 | CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 70 | 41000 | 2870000
10.3 | CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*15 CM INCLUYE FORMALETA | ML | 15 | 45000 | 675000
10.4 | SUMINISTRO CORTE Y AMARRE DE HIERRO DE 60000 PSI | KG | 800 | 3500 | 2800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 6930000
11 | VARIOS
11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 100 | 17000 | 1700000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1700000
12 | RED CONTRAINCENDIOS Y DE GAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO TIPO 1 | UN | 1 | 230000 | 230000
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CONEXIÓN SPANNER CROMADA | UN | 1 | 35000 | 35000
12.3 | SUMINSTRO E INSTALACION SOPORTE CANASTILLA PARA TRAMO11/2" | UN | 1 | 50000 | 50000
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 100000 | 100000
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HACHA 4 LIBRAS | UN | 1 | 36000 | 36000
12.6 | SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTINTOR ABC POR 10LBS | UN | 4 | 70000 | 280000
12.7 | SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBS | UN | 5 | 345000 | 1725000
12.8 | VALVULA GLOBO EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 92000 | 92000
12.9 | TRAMO DE MANGUERA SENCILLA DE 11/2" POR 30M | UN | 2 | 310000 | 620000
12.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG CONTRA INCENDIO 11/2" INCLUYE PINTURA. | ML | 20 | 70000 | 1400000
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 21/2" EN COBRE | UN | 1 | 800000 | 800000
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA GAS | ML | 40 | 8000 | 320000
2.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR PARA GAS CON ACCESORIOS | UN | 1 | 2000000 | 2000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 7688000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 214555715
| AUI 25%(*) |  |  |  | 53638928.75
| COSTO DIRECTO MAS INDIRECTO |  |  |  | 268194643.75
| IVA 16% SOBRE 5% DE UTILIDAD |  |  |  | 1716445.72
| TOTAL |  |  |  | 269911089.47
DETALLE DEL COSTO INDIRECTO
| Administración |  |  | 10% | 21455571.5
| Imprevistos |  |  | 10% | 21455571.5
| Utilidad |  |  | 5% | 10727785.75
| IVA sobre Utilidad |  |  | 16% | 1716445.72
Nota: (*) El porcentaje del AUI puede variar siempre y cuando el valor del presupuesto total no supere el presupuesto oficial fijado por la Universidad.
| ARQ. DIEGO ANDRES CASTRO GARCIA |  | REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
| UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA | UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
JUAN MANUEL QUIÑONES PINZON
Presidente