## SEGUNDA ETAPA ODONT
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS
AREA DE PLANTA FISICA
PRESUPUESTO OFICIAL
ADECUACION CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD DE ALFONSO LOPEZ SEGUNDA ETAPA ZONA DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIOS ALA IZQUIERDA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR. UNIT | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE RETIRO DE MARCO | UN | 12 | 10000 | 120000
1.2 | DEMONTE DE VENTANAS, INCLUYE RETIRO DE MARCO | UN | 1 | 10000 | 10000
1.3 | DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLOS | M2 | 70 | 8000 | 560000
1.4 | DEMOLICION DE ENCHAPES EN MUROS | M2 | 71 | 7000 | 497000
1.5 | DEMOLICION DE CONTRAPISO | M2 | 350 | 9000 | 3150000
1.6 | DEMOLICION DE PISO EN TABLON YO BALDOSA | M2 | 350 | 7000 | 2450000
1.7 | DEMOLICION DE MESONES EN GRANITO | ML | 5 | 8000 | 40000
1.8 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES H=2.20M | ML | 6 | 11000 | 66000
1.9 | DESMONTE DE SANITARIOS | UN | 3 | 7000 | 21000
1.1 | DESMONTE DE LAVAMANOS | UN | 8 | 6000 | 48000
1.11 | DESMONTE DE CIELORASO EXISTENTE | UN | 350 | 8000 | 2800000
1.12 | DESMONTE DE LAMPARAS | UN | 25 | 12000 | 300000
| SUBTOTAL |  |  |  | 10062000
2 | MAMPOSTERIA Y REPELLOS
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO COMUN PARA MUROS | M2 | 70 | 32000 | 2240000
2.2 | REPELLO IMPERMEABILIZADO DE MUROS MORTERO 1:3 | M2 | 350 | 17821 | 6237350
2.3 | REPELLO DE MUROS CON MORTERO1:3 E=2.5 CM | M2 | 0 | 15939 | 0
2.4 | CONSTRUCCION DE MEDIA CAÑA PARED PARED EN MORTERO 1:3 | ML | 80 | 15000 | 1200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 9677350
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS
3.1 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN QUE INCLUYE: , CONDUCTORES TIPO CABLE CENTELSA/CECSA No. 12 AWG T, CAJA DE PASO 4*4, TUBERIA PVC 1/2", INC SUICHE | UN | 5 | 55000 | 275000
3.2 | SALIDA PARA TOMA DOBLE CORRIENTES SERVICIO NORMAL QUE INCLUYE: TUBO CONDUIT PVC 1/2" ( 3/4" DONDE SE NECESITE), TOMA LEVITON, CAJA DE 2*4" | UN | 5 | 60000 | 300000
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ELECTRONICA DE INCRUSTAR 4*17 DE 60*60 ILTELUX IR 2*2/3" ESP 16C/4T81741/E1 | UN | 30 | 221000 | 6630000
| SUBTOTAL |  |  |  | 7205000
4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 35 | 12000 | 420000
4.2 | RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO TIERRA AMARILLA | M3 | 35 | 27000 | 945000
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION D=1/2"RDE 21 INC ACCESORIOS | ML | 50 | 6000 | 300000
4.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS HIDRAULICOS DE D=1/2" | ML | 15 | 23000 | 345000
4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=2" | ML | 16 | 52700 | 843200
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS SANITARIO DE D=4" | ML | 3 | 68200 | 204600
4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2" INC ACCESORIOS | ML | 25 | 14000 | 350000
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" INC ACCESORIOS | ML | 15 | 24000 | 360000
4.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 6" INC ACCESORIOS | ML | 25 | 31000 | 775000
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 8" INC ACCESORIOS | ML | 8 | 40000 | 320000
4.11 | CONSTRUCCION DE CAJA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 60*60, INCLUYE TAPA REFORZADA | UN | 6 | 256458 | 1538748
4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS DE ACCESORIOS CORONA PORCELANA | UN | 4 | 53331 | 213324
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL REF.VERONA COLOR: BONE, INCLUYE LLAVE Y ACCESORIOS | UN | 6 | 237886 | 1427316
4.14 | SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO REF. STILO 30535 COLOR: BONE, INCLUYE ACOPLE Y ACCESORIOS | UN | 5 | 432448 | 2162240
4.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL SANTAFE Ref. 00401 Color: BONE, INCLUYE GRIFERIA PARA ORINAL AUTOMATICA Ref.703200001, ACOPLES, ACCESORIOS Y SIFON ORINAL EN P/SANTAFE | UN | 1 | 332552 | 332552
4.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE EN PVC PARA RESERVA DE AGUA 500 LTS | UN | 1 | 700000 | 700000
| SUBTOTAL |  |  |  | 11236980
5 | MUROS Y CIELOS LIVIANOS
5.1 | CONSTRUCCION DE CIELO FALSO EN SUPERBOARD E= 6MM, INSTALADO S/ PERFILERIA ROLADA CALIBRE 26, CADA 40CM TTO JUNTAS TIPO JOINT COMPOUND SOBRE CINTA MALLA, ACABADO ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 INC APERTURA DE HUECOS BALAS O LAMPARAS, CUELGAS ALAM .GALVANIZADA | M2 | 300 | 51000 | 15300000
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPERBOARD DOS CARAS EN LAMINA DE 10MM, SOBRE PERFILERIA ROLADA CL 24, TRATAMIENTO DE JUNTAS TIPO JOINT COMPOUND, ACABADO ESTUCO Y PINTURA VINILO 3 MANOS, INCLUYE ANCLAJES A LOSA Y PISO EXISTENTES | M2 | 2 | 92000 | 184000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15484000
6 | CUBIERTA
6.1 | CUBIERTA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO ETERNIT CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 100 | 34163 | 3416300
6.2 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CORREAS DE 2*5 EN CHANUL | ML | 300 | 12000 | 3600000
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA | M2 | 5 | 122295 | 611475
6.4 | SUBTOTAL |  |  |  | 7627775
7 | INSTALACION DE PISOS Y ENCHAPES
7.1 | EXCAVACION MANUAL | M3 | 50 | 12000 | 600000
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA AMARILLA PARA MEJORAMIENTO DE PISOS | M3 | 50 | 27000 | 1350000
7.3 | CONSTRUCCION E INSTALCION PISO EN BALDOSA ALFA, FON BLANCO, GRANO N0. 5 DE 30*30 JUNTA PERDIDA, incluy destronque pulida y cristalizado. | M2 | 300 | 74158 | 22247400
7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICA 20*20 ANTIDESLISANTE PARA PISO, INCLUYE MORT 1:4 NIV | M2 | 18 | 57210 | 1029780
7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERÁMICA VALENCIA PRIMERA CALIDAD DE 0.20 X 0.30, COLOR BEIGE PARA MUROS REF. 286019001 | M2 | 50 | 36260 | 1813000
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA GRANITO TIPO ALFA RECTO H=7CM | ML | 240 | 15000 | 3600000
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA FUNDIDA EN GRANITO TIPO MEDIA CAÑA | ML | 240 | 28000 | 6720000
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA DRYFLEX PARA CIELO RASO PARED DE 10 CM | ML | 71 | 10000 | 710000
7.9 | CONSTRUCCION PISO PRIMARIO EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO MALLA 15*15 4.5MM, F'C 17.5 E= 8 cm | M2 | 300 | 37000 | 11100000
7.1 | CONSTRUCCION DE ACABADO DEL MESON EN GRANITO PULIDO BLANCO No. 2, SALPICADERO EN MEDIA CAÑA h= 0.10, PARA MESONES, INCLUYE CARTERAS, DILATACIONES EN BRONCE, ANCHO DEL MESON=0,60, CARTERA LATERAL = 0,10 | ML | 2 | 68000 | 136000
7.11 | PISO EN CAUCHO SINTETICO.NATURAL, ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE A LA TENSIÓN (ESTOPEROL DE 3.5 MM DE ESPESOR) | M2 | 5 | 57704 | 288520
7.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO | M2 | 1 | 28000 | 28000
| SUBTOTAL |  |  |  | 49622700
8 | CARPINTERIA EN ALUMINO, ACERO INOXIDABLE Y MADERA
8.1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 4 | 488000 | 1952000
8.2 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN MADERA UNA ENTAMBORADA, ALMA DE EN CEDRO Y Y TAPAS TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.80 x h=2.20 (ver esquema) CON PLACA DE PLOMO INTERMEDIO E=1MM Y VIDRIO VISOR.,INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE. | UN | 1 | 2000000 | 2000000
8.3 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 0.90 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 550000 | 550000
8.4 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-87, 11/2"*11/2", ENCHAPADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL F-06. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), PARTE SUPERIOR CON CUERPO FIJO h=0.20M, INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 610000 | 610000
8.5 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO UNA NAVE, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.2 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 2 | 1320000 | 2640000
8.6 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.5 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 2 | 1650000 | 3300000
8.7 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.6 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 1800000 | 1800000
8.8 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.7 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 1900000 | 1900000
8.9 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA , EN ALUMNIO DOS NAVES, REF. T-103, 31/2"*11/2", ENTAMBORADA, ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL T-166. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 3.0 x h=2.20 (ver esquema) INCLUYE MARCO ALUMINIO Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 4000000 | 4000000
8.1 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE MADERA ENTAMBORADA UNA NAVE, CON ALMA EN CEDRO Y TAPAS EN TRIPLEX CEDRO 4MM, ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.0 x h=2.20 (ver esquema), INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 6 | 300000 | 1800000
8.11 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DOS NAVES. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.20 x h=2.20 (ver esquema)INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 400000 | 400000
8.12 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA DOS NAVES. ACABADO CERTIFICADO POR EL FABRICANTE. DIMENSION TOTAL DE LA PUERTA 1.30 x h=2.20 (ver esquema)INCLUYE MARCO METALICO CL 20 Y CHAPA SCHLAGE | UN | 1 | 500000 | 500000
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN HIERRO GALVANIZADO D= 11/2" INCLUYE PINTURA CON SOPORTES | ML | 10 | 160000 | 1600000
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUBLES EN ACERO INOXIDABLE, CL 18, CALIDAD 304, TIPO GABINETE CON DOS ENTREPAÑOS, PUERTAS H MUEBLE= 0.90M | ML | 30 | 1300000 | 39000000
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE CL 18 | UN | 1 | 2000000 | 2000000
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CL 18, CALIDAD 304, INC ACCESORIOS. | UN | 8 | 300000 | 2400000
8.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO ESMERILADO 4 MM | M2 | 15 | 32000 | 480000
| SUBTOTAL |  |  |  | 66932000
9 | ESTUCO Y PINTURA
9.1 | SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO PLASTICO PARA MUROS | M2 | 1000 | 4120 | 4120000
9.2 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN CIELO RASO A CIELO RASO | M2 | 300 | 5527 | 1658100
9.3 | RASQUETEO DE MUROS | M2 | 300 | 2385 | 715500
9.4 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA VINILO SIN PLOMO TIPO I EN MUROS A DOS MANOS PARA REPINTAR | M2 | 850 | 4800 | 4080000
9.5 | SUMINISTRO APLICACION DE PINTURA CORAZA EN FACHADA A TRES MANOS | M2 | 426 | 6700 | 2854200
| SUBTOTAL |  |  |  | 13427800
10 | CONCRETOS
10.1 | CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 45 | 39000 | 1755000
10.2 | CONSTRUCCION DE COLUMNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*20 CM, INCLUYE FORMALETA | ML | 155.3488 | 41000 | 6369300.4769
10.3 | CONSTRUCCION DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI 15*15 CM INCLUYE FORMALETA | ML | 30 | 45000 | 1350000
10.4 | SUMINISTRO CORTE Y AMARRE DE HIERRO DE 60000 PSI | KG | 1600 | 3500 | 5600000
| SUBTOTAL |  |  |  | 15074300.4769
11 | VARIOS
11.1 | RETIRO DE ESCOMBROS | M3 | 117.4654 | 17000 | 1996911.6932
| SUBTOTAL |  |  |  | 1996911.6932
12 | RED CONTRAINCENDIOS Y DE GAS
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO TIPO 1 | UN | 1 | 230000 | 230000
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE DE CONEXIÓN SPANNER CROMADA | UN | 1 | 35000 | 35000
12.3 | SUMINSTRO E INSTALACION SOPORTE CANASTILLA PARA TRAMO11/2" | UN | 1 | 50000 | 50000
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 100000 | 100000
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HACHA 4 LIBRAS | UN | 1 | 36000 | 36000
12.6 | SUMINSITRO E INSTALACION DE EXTINTOR ABC POR 10LBS | UN | 4 | 70000 | 280000
12.7 | SUMNISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR CO2 POR 5 LBS | UN | 5 | 345000 | 1725000
12.8 | VALVULA GLOBO EN BRONCE DE 11/2" | UN | 1 | 92000 | 92000
12.9 | TRAMO DE MANGUERA SENCILLA DE 11/2" POR 30M | UN | 2 | 310000 | 620000
¦2.10 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBERIA HG CONTRA INCENDIO 11/2" INCLUYE PINTURA. | ML | 20 | 70000 | 1400000
2.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA 21/2" EN COBRE | UN | 1 | 800000 | 800000
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA GAS | ML | 40 | 8000 | 320000
2.13 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONTADOR PARA GAS CON ACCESORIOS | UN | 1 | 2000000 | 2000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 7688000
13 | BIOMETRIA Y SEGURIDAD
13.1 | PUNTOS DE RED PARA BIOMETRIA, INCLUYE CERTIFICACION | UN | 10 | 260000 | 2600000
13.2 | PUNTOS PARA CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO DE TV, INCLUYE CERTIFICACION | UN | 5 | 260000 | 1300000
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJAS METALICA TIPO MALLA | ML | 100 | 50000 | 5000000
13.4 | ARMARIO DE RED | UN | 1 | 1000000 | 1000000
13.5 | PATCH PANEL 48 PUERTOS | UN | 1 | 1000000 | 1000000
13.6 | CONTRUCCION DE SISTEMA A TIERRA CON 4 ELECTRODOS, DEBIDAMENTE SOLDADOS, CALBE DESNUDO 2/0 Y FAVIGEL | UN | 1 | 2000000 | 2000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12900000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 228934817.1701
| COSTO INDIRECTO (A.I.U. = 25%) |  |  |  | 57233704.2925
| COSTO DIRECTO + INDIRECTO |  |  |  | 286168521.4626
| IVA S UTILIDAD |  |  |  | 1831478.5374
| COSTO TOTAL |  |  |  | 288000000
DETALLE DEL COSTO INDIRECTO
| Administración |  |  | 18% | 41208267.0906
| Imprevistos |  |  | 2% | 4578696.3434
| Utilidad |  |  | 5% | 11446740.8585
| IVA sobre Utilidad |  |  | 16% | 1831478.5374
REINEL MOSQUERA FERNANDEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PLANTA FISICA