## VERIFICACION JURIDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 023-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES - PROPONENTES
OBJETO:SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA Y SALA DE PREPARACIÓN DE REACTIVOS DEL CAMPUS CARVAJAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2
|  | WALTER VELASCO S.A.S. |  | ANALYTICA S.A.S.
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN | SI |  | SI
3 | AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA | N.A. |  | N.A.
4 | EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL | SI |  | SI
3 | MATRIZ DE RIESGOS | SI | SUBSANA | SI | SUBSANA
4 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 1 MES. | SI |  | SI
| GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | SI | SUBSANA | SI | SUBSANA
5 | CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. | SI |  | SI
6 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | SI | SUBSANA | SI
CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DE PESONSABILIDAD FISCAL
7 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
8 | CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES
9 | NIT. O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE | SI |  | SI
10 | PAZ Y SALVO UNIVERSITARIO | SI | -Terminada la Audiencia el oferente subsana el paz y salvo universitario. | SI | -Terminada la Audiencia el oferente subsana el paz y salvo universitario.
| CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL | SI |  | SI
CONCEPTO |  | HABIL |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VERIFICACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ FINANCIERO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 023-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS - PROPONENTES
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA Y SALA DE PREPARACIÓN DE REACTIVOS DEL CAMPUS CARVAJAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO
|  | 1 |  | 2
ITEM | REQUERIMIENTOS | WALTER VELASCO S.A.S. |  | ANALYTICA S.A.S.
|  | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.2 | REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
| CAPITAL DE TRABAJO >= 100%PO PO = $ 122.413.404 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,5 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 60% | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 2 ó INDEFINIDO | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO > 0.1 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS > 0.05 | SI | NINGUNA | SI | NINGUNA
CONCEPTO |  | HABIL |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
JOSE REYMIR OJEDA OJEDA
Profesional Universitario

## VERIFICACION TECNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 023-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA LABORATORIOS DE QUIMICA, BIOLOGIA Y SALA DE PREPARACIÓN DE REACTIVOS DEL CAMPUS CARVAJAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA EN SANTANDER DE QUILICHAO.
ITEM | PROPONENTES | 1 |  | 2
|  | WALTER VELASCO S.A.S. |  | ANALYTICA S.A.S.
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.3. | EXPERIENCIA ESPECÍFICA
2.3.1. | EXPERIENCIA ESPECIFICA MÁXIMO dos (02) contratos, donde se pueda verificar que el objeto esté relacionado con el de la presente convocatoria pública, y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial. Cada contrato que el proponente aporte como experiencia específica debe estar inscrito en el registro único de proponentes – RUP en al menos uno de los dos códigos UNSPSC exigidos en el numeral 2.1 literal (d) del presente pliego de condiciones. 401015 - 411048 El oferente deberá diligenciar el Anexo G: EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE que se publicará en el presente proceso, este documento deberá presentarse en físico debidamente firmado | NO | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO CON EL CODIGO UNSPSC 401048 EL CONTRATO No.2 NO ESTA REGISTRADO EN ALGUNO DE LOS CODIGOS UNSPSC REQUERIDOS EN EL PRESENTE PROCESO | NO | EL CONTRATO No.1 ESTA REGISTRADO CON EL CODIGO UNSPSC 401048 EL CONTRATO No.2 ESTA REGISTRADO CON EL CODIGO UNSPSC 401048 SUBSANA ACTA DE LIQUIDACION PRESENTA ANEXO G: EXPERIENCIA ESPECIFICA CON FIRMA ESCANEADA DEL OFERENTE
2.3.2. | VALOR TOTAL EJECUTADO PO = $ 122.413.404 | NO | 26019853 | SI | 962210862
2.3.1. | En caso de estructura plural, el oferente que aporte más del 40% de la experiencia específica relacionada con el criterio de VTE ($48.965.362), debe tener por lo menos una participación del 40%. | N/A | N/A | N/A | N/A
CONCEPTO |  | NO HABIL |  | NO HABIL
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VTE
|  |  |  | CJ |  |  | CJ
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1 |  |  | 2
|  | LICITACION No. 023-2017 |  | WALTER VELASCO S.A.S. |  |  | ANALYTICA S.A.S.
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 122413404 |  | 26019853 |  |  | 962210862
% PARTICIPACION (40%) |  | 25% | 1 | 100% | OK | 1 | 100%
40% VTE |  | 48965361.6 | VTE1 | 26019853 | OK | VTE1 | 962210862
0
EXPERIENCIA ESPECIFICA | VTE |  |  | NO CUMPLE |  |  | CUMPLE
CONTRATO 1 |  |  |  | CONTRATO 1 |  |  | CONTRATO 1
VALOR |  |  | RUP | 21726800 | OK | RUP | 740486000 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2014 | UNSPSC 401048 |  | 2015 | UNSPSC 401048
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 26019853 | 35.27 | VTE1 | 847783209 | 1149.2
CONTRATO 2 |  |  |  | CONTRATO 2 |  |  | CONTRATO 2
VALOR |  |  | RUP | 98793654 | OK | RUP | 106941555 | OK
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2017 | NO ESTA REGISTRADO EN ALGUNO DE LOS CODIGOS UNSPSC REQUERIDOS |  | 2016 | UNSPSC 401048 SUBSANA ACTA DE LIQUIDACION
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 0% |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 0 | 0 | VTE1 | 114427653 | 155.11
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717

## PROPUESTA ECONOMICA (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OBRA ELECTRICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE SISTEMAS, FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL HASTA EL LABORATORIO DE MADERAS Y DESDE BIBLIOTECAS HASTA PRODUCCIÓN, INCLUYE CANALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL, TUBERÍA, ODF, CAJAS Y PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.
ANEXO B. PROPUESTA TECNO-ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 | Salida de emergencia en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.02 | Salida de letrero luminoso "SALIDA" en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.03 | Salida Interruptor sencillo marca certificada- incluye tubo conduit PVC y EMT1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte | Und | 4
1.04 | Salida Interruptor doble marca marca certificada- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Und | 1
1.05 | Salida tomacorriente doble polo a tierra marca certificada_ NORMAL-Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 40
1.06 | Salida tomacorriente REGULADO doble polo a tierra marca certificada tierra aislada color naranja, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" EMT cuando se requiera) con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en CABLE #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 43
1.07 | Extensión de circuitos en ALAMBRE 3#12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.08 | Extensión de circuitos en CABLE 3#12 #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.09 | Suministro luminaria de emergencia ALENA 600L con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.1 | Instalacion luminaria de emergencia - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.11 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.12 | Instalacion letrero "salida de emergencia " - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.13 | Suministro e Instalación Hilo de tierra en bandeja tipo malla #6 desnudo, incluye conectores para bandeja tipo malla | Mts | 140
1.14 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE- para cableado de datos y fuerza | Mts | 90
1.15 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp en tablero TA existente | Und | 1
1.16 | Desmonte de redes existentes | Glb | 1
1.17 | Conexión de Ups y acometida a tablero minipragma circuitos regulados por ducto metalico cable Cu #8. con clavijas media vuelta de seguridad 4H- 20 A | Und | 1
1.18 | Construccion de sistema de puesta a tierra - 4 varillas de cobre 2,4 mts- soldadura exotermica-cable cobre #2- cola hasta tablero - rotura de piso- reconstruccion | Und | 2 |  |  | 2300000
1.19 | Pintura ocre tipo koraza para exteriores 3 manos | M2 | 64
1.20 | Resane , pintura interiores color extistente, 2 manos, Pintura tipo vinilo | m2 | 120 |  |  |  | 120.1176
1.21 | Aseo general obra | Glb | 1
SUBTOTAL
2 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
2.01 | Suministro e instalacion de de rack central abierto para 45 U, de 210 cm de altura en formato 19" para voz y datos, con organizadores verticales de rodillo (para protección de cable) | Und | 1
2.02 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 60
2.03 | Salida de VOZ Y DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 6
2.04 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | Mts | 2135
2.05 | Suministro PACHCORD 1 metro en cableUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | Und | 72
2.06 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | Und | 72
2.07 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | Und | 72
SUBTOTAL
3 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 2 BLOQUES
3.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 1mx16mm | Und | 4
3.02 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 4
3.03 | Alambron de aluminio No 8 | Mts | 130
3.04 | Cable de cobre 2 DD | Mts | 100
3.05 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 60
3.06 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 12
3.07 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 12
3.08 | Grapa bimetalica | Und | 4
3.09 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 2
3.10 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 4
3.11 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 8
3.12 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 8
3.13 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 16
3.14 | Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosfericas según planos x edificio | GLB | 2
3.15 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento - enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Mts | 140
SUBTOTAL
4 | FIBRA OPTICA
4.01 | Suministro Fibra optica 12 hilos SM ITU G- 652 | MT | 360
4.02 | Tendido y adosado de fibra optica 12 hilos canalizado incluye Pruebas Reflectometricas | MT | 360
4.03 | Suministro caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.04 | Instalación y armado caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.05 | Fusiones de fibra monomodo en caja legrand sc | UND | 38
4.06 | Excavación en terreno natural, Incluye Relleno compactado con Material Seleccionado del Sitio al 95% P.M., colchon de arena 5 cm y cinta de señalización. | M3 | 108
4.07 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit PVC de 2" x 3 mt - Accesorios | UND | 120
4.08 | Caja electrica en concreto 50x50x50 de 3000 psi, norma RETIE | UND | 5
4.09 | Canalización en concreto y Reposición de Concreto <=7 cm. De espesor - 3000 PSI | MT | 9
4.10 | Suministro e instalación Pigtail | UND | 38
4.11 | Suministro e instalación gabinete de pared 5 UR | UND | 2
4.12 | Suministro de pareja de tranceiver 10/100/1000 monomodo simplex. | UND | 3
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
| Administración | 17%
| Utilidad | 5%
| Imprevistos | 3%
| TOTAL AUI | 25%
| Iva sobre utilidad | 19%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
Firma Proponente