## VERIFICACION JURIDICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 030-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES - PROPONENTES
OBJETO:SUMINISTRO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PROTOCOLO DE RECICLAJE, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y APOYO LOGISTICO, A PRESTAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
ITEM | PROPONENTES | 1
BRILLASEO S.A.S.
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | OBSERVACION
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA
1 | CARTA DE PRESENTACIÓN | SI
2 | AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA | N.A.
3 | FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA | SI
4 | CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | SI
5 | MATRIZ DE RIESGOS | SI
6 | CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 1 MES. | SI
7 | GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA | SI
8 | CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. | SI
9 | COMPROMISO DE TRANSPARENCIA ANEXO J | NO | No aporta el Anexo J referente al compromiso anticorrupción.
10 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DE PESONSABILIDAD FISCAL | SI
11 | CERTIFICADO SOBRE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | SI
12 | CERTIFICACIÓN SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES | SI
13 | REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS | SI
14 | NIT. O REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEL OFERENTE | SI
15 | PAZ Y SALVO UNIVERSITARIO | SI
CONCEPTO |  | DEBE SUBSANAR
| CIELO PEREZ SOLANO | YONNE GALVIS AGREDO | LADY CRISTINA PAZ BURBANO
| Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos | JEFE, OFICINA ASESORA JURIDICA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Vicerrectora Administrativa

## VERIFICACION FINANCIERA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
COMITÉ FINANCIERO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 030-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS - PROPONENTES
OBJETO: SUMINISTRO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PROTOCOLO DE RECICLAJE, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y APOYO LOGISTICO, A PRESTAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
1
ITEM | REQUERIMIENTOS | BRILLASEO
|  | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
2.2 | REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA
| CAPITAL DE TRABAJO >= 50%PO PO = $756.949.425,oo | SI | NINGUNA
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ >= 1,5 | SI | NINGUNA
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <= 60% | SI | NINGUNA
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES >= 4 ó INDEFINIDO | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO > 0.12 | SI | NINGUNA
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS > 0.05 | SI | NINGUNA
CONCEPTO |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
JOSE REYMIR OJEDA OJEDA
Profesional Universitario

## VERIFICACION TECNICA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
COMITÉ TÉCNICO ASESOR
LICITACIÓN PÚBLICA N° 030-2017
VERIFICACIÓN REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES
OBJETO: SUMINISTRO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO PROTOCOLO DE RECICLAJE, MANTENIMIENTO DE JARDINES Y APOYO LOGISTICO, A PRESTAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.
ITEM | PROPONENTES | 1
BRILLASEO
| REQUERIMIENTOS | CUMPLE | VALOR/ OBSERVACION
13 | Registro único de Proponentes - RUP
| El proponente debe anexar el Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal y su fecha de expedición no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente Proceso. La información contenida en el RUP, para todos sus efectos, para que sea considerada por a Universidad del Cauca deberá encontrarse en firme a la fecha programada para el cierre del proceso El proponente deberá encontrarse inscrito, en el RUP en el siguiente código de la Codificación Estandarizada Internacional de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas: Grupo F: Servicios. Segmento 76: Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos Familia 11: Servicio de aseo y limpieza Clase 15: Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Código UNSPSC 761115 | SI | CODIGO UNSPSC 761115
15 | Experiencia específica del proponente.
| Para reportar la experiencia exigida, el proponente deberá diligenciar el Anexo G. La experiencia podrá acreditarse de la siguiente forma: El Proponente deberá acreditar experiencia con máximo tres (3) contratos celebrados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el del presente proceso comprobando dicha experiencia mediante certificación, o acta final y/o de liquidación final expedida por la entidad contratante, en la que se pueda verificar el cumplimiento del contrato, cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. Para el caso en que la experiencia haya sido obtenida como integrante de un Consorcio o Unión Temporal, para la ponderación se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. PO = $756.949.425,oo | SI | 7944458236
16 | Sede en Popayán
| El proponente deberá acreditar que cuenta con sede en la ciudad de Popayán, para efectos de lo anterior si el proponente es propietario debe aportar el respectivo certificado de libertad y tradición expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos expedido dentro del mes anterior al cierre, dentro del cual se debe indicar que el proponente o uno de sus integrantes en caso de consorcios o unión temporal es el propietario pleno. Si el proponente o uno de sus integrantes en caso de consorcios o unión temporal es (son) arrendatario (s) deberá (n) aportar el respectivo contrato de arrendamiento. Cuando el proponente no cuente con sede en la ciudad de Popayán, deberá anexar certificación expresa e inequívoca donde se comprometa que en caso de ser adjudicatario del contrato, realizará la apertura de la sede en un plazo máximo de diez (10) días siguientes a la fecha del acto administrativo mediente el cual se adjudica el proceso | SI | N/A
CONCEPTO |  | HABIL
ORIGINAL FIRMADO
CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## VTE
CJ
PROPONENTE |  | OFICIAL |  | 1
|  | LICITACION No. 030-2017 |  | BRILLASEO
VALOR TOTAL EJECUTADO (VTE) |  | 756949425 |  | 7944458236
% PARTICIPACION MINIMA |  | 45% | 1 | 100%
EXPERIENCIA ESPECIFICA | VTE |  |  | CUMPLE
CONTRATO 1 |  |  |  | CONTRATO 1
VALOR |  |  |  | 4499479367
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2016
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 4814450885 | 6526.15
CONTRATO 2 |  |  |  | CONTRATO 2
VALOR |  |  |  | 2038045541
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2013
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 2550467926 | 3457.24
CONTRATO 3 |  |  |  | CONTRATO 3
VALOR |  |  |  | 506191708
AÑO DE TERMINACION |  |  |  | 2015
% PARTICIPACION |  |  | 100% | 100%
VALOR TOTAL EJECUTADO |  |  | VTE1 | 579539425 | 785.59
1986 | 16811
1987 | 20510
1988 | 25637
1989 | 32560
1990 | 41025
1991 | 51716
1992 | 65190
1993 | 81510
1994 | 98700
1995 | 118934
1996 | 142125
1997 | 172005
1998 | 203826
1999 | 236460
2000 | 260100
2001 | 286000
2002 | 309000
2003 | 332000
2004 | 358000
2005 | 381500
2006 | 408000
2007 | 433700
2008 | 461500
2009 | 496900
2010 | 515000
2011 | 535600
2012 | 566700
2013 | 589500
2014 | 616000
2015 | 644350
2016 | 689454
2017 | 737717

## CORREC. ARITM. (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
OBJETO: CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ALUMINIO ETAPA 2 EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA | [5 empty] | JOSE GIOVANNI TOBAR PAZ |  |  | CONSORCIO CAP-CERZ 2017 |  |  | CONSORCIO INGENIEROS TF |  |  | CONSORCIO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL 2017 |  |  | LUCRECIA MONTILLA ECHAVARRIA
[6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado | VR.UNITARIO | VR.TOTAL | VrUnit. Ofertado
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial |  |  | ≤ VrUnit. Oficial
1 | ACABADOS, ENCHAPES Y PISOS
1.01 | MESON EN CONCRETO REFORZADO 21 MPA, A <=60 CM H=7CM, RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, 1/2 CAÑA, FALDO, DILATACION DE BRONCE, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ENTREPAÑO Y POLLO DONDE SEA NECESARIO | ML | 21.08 | 195789 | 4127232 | 194027 | 4090089 | OK | 192260 | 4052841 | OK | 194646 | 4103138 | OK |  | 0 | OK | 195789 | 4127232 | OK
1.02 | Suministro e instalacion de enchape piso pared corona linea institucional blanco, formato 25 x 25, para baños y zona de gases. | M2 | 75.4 | 55944 | 4218178 | 55441 | 4180251 | OK | 54940 | 4142476 | OK | 55617 | 4193522 | OK |  | 0 | OK | 55944 | 4218178 | OK
1.03 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 7 CM TRAFICO 5 | ML | 117.65 | 11958 | 1406859 | 11850 | 1394153 | OK | 11740 | 1381211 | OK | 11888 | 1398623 | OK |  | 0 | OK | 11958 | 1406859 | OK
1.04 | PISO EN CERAMICA 32.60-35.00X32.60-35.00 TRAF.5, INCLUYE ALISTADO 4 CM MORTERO 1.3 | M2 | 191.42 | 73760 | 14119139 | 73096 | 13992036 | OK | 72430 | 13864551 | OK | 73329 | 14036637 | OK |  | 0 | OK | 73760 | 14119139 | OK
1.05 | MURO BOARD 2 CARAS 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM, INCLUYE PINTURA VINILO (3M) | M2 | 158.24 | 79333 | 12553654 | 78619 | 12440671 | OK | 77910 | 12328478 | OK | 78870 | 12480389 | OK |  | 0 | OK | 79333 | 12553654 | OK
1.06 | ESTRUCTURA MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2 | 158.24 | 42009 | 6647504 | 41631 | 6587689 | OK | 41250 | 6527400 | OK | 41764 | 6608735 | OK |  | 0 | OK | 42000 | 6646080 | OK
1.07 | CIELO FALSO LÁMINA PVC 10 MM BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA, UNION PVC TRANSV. Y PERIMETRAL PVC PECHO PALOMA 10 MM | M2 | 107 | 56501 | 6045607 | 55992 | 5991144 | OK | 55480 | 5936360 | OK | 56171 | 6010297 | OK |  | 0 | OK | 56000 | 5992000 | OK
1.08 | CARTERA BOARD 8MM INCLUYE PINTURA VINILO 3M | ML | 120 | 19329 | 2319480 | 19155 | 2298600 | OK | 18980 | 2277600 | OK | 19216 | 2305920 | OK |  | 0 | OK | 19329 | 2319480 | OK
1.09 | PINTURA TIPO TEXTURA PARA MUROS EN EXTERIOR | M2 | 150 | 23700 | 3555000 | 23487 | 3523050 | OK | 23270 | 3490500 | OK | 23562 | 3534300 | OK |  | 0 | OK | 23700 | 3555000 | OK
2 | APARATOS SANITARIOS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO | UND | 4 | 435700 | 1742800 | 431779 | 1727116 | OK | 427860 | 1711440 | OK | 433156 | 1732624 | OK |  | 0 | OK | 435700 | 1742800 | OK
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES, LÍNEA INSTITUCIONAL VÁLVULA ANTI VANDÁLICA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, COLOR BLANCO | UND | 2 | 385000 | 770000 | 381535 | 763070 | OK | 378070 | 756140 | OK | 382752 | 765504 | OK |  | 0 | OK | 385000 | 770000 | OK
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER | UND | 2 | 288200 | 576400 | 285606 | 571212 | OK | 283010 | 566020 | OK | 286517 | 573034 | OK |  | 0 | OK | 288200 | 576400 | OK
2.04 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO | UND | 31 | 11579 | 358949 | 11475 | 355725 | OK | 11370 | 352470 | OK | 11511 | 356841 | OK |  | 0 | OK | 11500 | 356500 | OK
2.05 | POSETA - LAVAPLATO A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 2 | 154949 | 309898 | 153554 | 307108 | OK | 152160 | 304320 | OK | 154044 | 308088 | OK |  | 0 | OK | 154949 | 309898 | OK
2.06 | TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM | UND | 12 | 14879 | 178548 | 14745 | 176940 | OK | 14610 | 175320 | OK | 14792 | 177504 | OK |  | 0 | OK | 14879 | 178548 | OK
2.07 | DUCHA GRIV L PRISMA-GALAX (M) | UND | 2 | 91669 | 183338 | 90844 | 181688 | OK | 90020 | 180040 | OK | 91134 | 182268 | OK |  | 0 | OK | 91669 | 183338 | OK
2.08 | BARRAS DE SOPORTE PARA BAÑOS DE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 196900 | 196900 | 195128 | 195128 | OK | 193360 | 193360 | OK | 195750 | 195750 | OK |  | 0 | OK | 196900 | 196900 | OK
3 | CARPINTERIA ALUMINIO
3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA ALUMINIO BASCULANTE P.7-44, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 4MM | M2 | 17.21 | 306078 | 5267602 | 303323 | 5220189 | OK | 300570 | 5172810 | OK | 304291 | 5236848 | OK |  | 0 | OK | 306078 | 5267602 | OK
3.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NAVE PUERTA ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BATIENTE | M2 | 34.78 | 382478 | 13302585 | 379036 | 13182872 | OK | 375590 | 13063020 | OK | 380245 | 13224921 | OK |  | 0 | OK | 382478 | 13302585 | OK
3.03 | SUMINISTRO E INSTALACION MARCO ALUM. 0.81-1.00 M PEST C/LUCETA | UND | 7 | 132501 | 927507 | 131308 | 919156 | OK | 130120 | 910840 | OK | 131727 | 922089 | OK |  | 0 | OK | 132501 | 927507 | OK
3.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO TERMOACUSTICA EN ALUMINIO BLANCO MATE 3"X1" MADERA INCRUSTADA Y PANELES EN VIDRIO DE 24MM, DE COMPOSICION UNA CARA VIDRIO LAMINADO 4 + 4 (8MM), ESPACIADOR 11MM, OTRA CARA EN VIDRIO LAMINADO 5MM | M2 | 3.6 | 839000 | 3020400 | 831449 | 2993216 | OK | 823900 | 2966040 | OK | 834102 | 3002767 | OK |  | 0 | OK | 839000 | 3020400 | OK
3.05 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO Y VIDRIO | GLB | 1 | 200000 | 200000 | 198200 | 198200 | OK | 196400 | 196400 | OK | 198832 | 198832 | OK |  | 0 | OK | 200000 | 200000 | OK
4 | PROYECTO ELECTRICO, VOZ Y DATOS
4.1 | SALIDAS ILUMINACIÓN - TOMAS - VOZ Y DATOS
4.1.01 | Salida de ILUMINACIÓN 120 Voltios en tuberia conduit EMT Ø 3/4’’ y demas accesorios. Conductores N° 12 AWG –THHN –THWN incluida la línea a tierra, caja galvanizada 2x2" (o cajas 4’’x4’’ donde se requiera), empalmes con conectores de resorte tipo 3M, tapa ciega con prensaestopa, cola en cable encauchetado 3x16 (±1.20Mt), tomacorriente y clavija aérea con polo a tierra para conexion de la luminaria. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 19 | 87830.2 | 1668774 | 87040 | 1653760 | OK | 86250 | 1638750 | OK | 87317 | 1659023 | OK |  | 0 | OK | 87500 | 1662500 | OK
4.1.02 | Salidas para INTERRUPTOR SENCILLO. en tuberia conduit PVC y EMT Ø½’’ donde se requiera. Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 7 | 103704 | 725928 | 102771 | 719397 | OK | 101840 | 712880 | OK | 103099 | 721693 | OK |  | 0 | OK | 103704 | 725928 | OK
4.1.03 | Salidas para INTERRUPTOR TRIPLE. en tuberia conduit PVC y EMT Ø½’’ donde se requiera. Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 1 | 127248 | 127248 | 126103 | 126103 | OK | 124960 | 124960 | OK | 126505 | 126505 | OK |  | 0 | OK | 127248 | 127248 | OK
4.1.04 | Salidas para INTERRUPTOR CONMUTABLE. en tuberia conduit PVC Ø ½’’ y EMT Ø½’’ (donde se requiera). Incluye interruptor 15 Amp con borne a tierra, conductores N° 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la linea a tierra (utilizar color negro para retornos), accesorios. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 2 | 108888 | 217776 | 107908 | 215816 | OK | 106930 | 213860 | OK | 108252 | 216504 | OK |  | 0 | OK | 108888 | 217776 | OK
4.1.05 | Salidas para TOMA LÁMPARA EMERGENCIA y/o aviso "SALIDA" dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC o EMT Ø ½’’ donde se requiera, adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x4" y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 2 | 75698 | 151396 | 75017 | 150034 | OK | 74340 | 148680 | OK | 75256 | 150512 | OK |  | 0 | OK | 75600 | 151200 | OK
4.1.06 | Salidas para TOMAS NORMALES dobles monofásicos con polo a tierra en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, caja pvc 2x4" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15 Amp. Levitón. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN /Cu incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 14 | 69158 | 968212 | 68536 | 959504 | OK | 67910 | 950740 | OK | 68754 | 962556 | OK |  | 0 | OK | 69000 | 966000 | OK
4.1.07 | Salida para TOMA GFCI dobles monofásicos en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 4x4" con suplemento y demas accesorios. Incluye toma 20 Amp. GFCI debidamente instalado. Conductores N°. 12 AWG –THHN –THWN. incluida la línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indentificando el circuito al cual pertenece e indicando que está protegido por gfci los que de ellos se deriven. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 3 | 153235 | 459705 | 151856 | 455568 | OK | 150480 | 451440 | OK | 152340 | 457020 | OK |  | 0 | OK | 153235 | 459705 | OK
4.1.08 | Salida para TOMAS REGULADOS dobles monofásicos con polo a tierra, en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ (donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x2" (o 4x4’’) y demas accesorios. Incluye toma 15A Levitón tierra aislada IG debidamente instalado. Conductores trenzado de fábrica 3X12 AWG/THHN, color de fase según circuito, El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece . Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 7 | 124338 | 870366 | 123219 | 862533 | OK | 122100 | 854700 | OK | 123612 | 865284 | OK |  | 0 | OK | 124338 | 870366 | OK
4.1.09 | Salida para TOMA ESPECIAL MONOFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø ½’’ ( donde se requiera), adaptdor terminal liso tipo campana pvc, cajas pvc 2x2" (o 4x4") y demas accesorios Incluye toma pata cruzada 20A/ 120v debidamente instalado. . Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. Línea a tierra. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 4 | 177305 | 709220 | 175709 | 702836 | OK | 174110 | 696440 | OK | 176270 | 705080 | OK |  | 0 | OK | 177305 | 709220 | OK
4.1.10 | Salida para TOMA ESPECIAL TRIFILAR en tuberia conduit PVC y EMT Ø3/4" (donde se requiera), caja especial pvc de 10x10 y demas accesorios. Incluye toma trifilar 20A/ 120v - 220v debidamente instalado. Conductores N°.10 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 5 | 200057 | 1000285 | 198256 | 991280 | OK | 196460 | 982300 | OK | 198889 | 994445 | OK |  | 0 | OK | 200000 | 1000000 | OK
4.1.11 | Salida para TOMA ESPECIAL TRIFASICO en tuberia conduit PVC y EMT Ø 3/4", caja especial galvanizada de 10x10" y demas accesorios. Incluye toma trifilar 50A/ - 220v debidamente instalado. Conductores N°.8 AWG –THHN –THWN /Cu. El toma debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el circuito al cual pertenece y su voltaje. Empalmes con conectores de resorte tipo 3M Scotchlok. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 3 | 241459 | 724377 | 239286 | 717858 | OK | 237110 | 711330 | OK | 240049 | 720147 | OK |  | 0 | OK | 241000 | 723000 | OK
4.2 | VOZ Y DATOS
4.2.01 | Suministro e instalación de CANALETA METALICA tipo Dexon de 100x45 blanca con división y troqueles para toma lógica (normal, regulada y datos) debidamente instalados | ML | 12 | 37776.6667 | 453320 | 37437 | 449244 | OK | 37100 | 445200 | OK | 37556 | 450672 | OK |  | 0 | OK | 37500 | 450000 | OK
4.2.02 | Salida lógica para VOZ y DATOS en tuberia conduit PVC o EMT Ø 3/4’’ (donde se requiera), terminales lisos tipo campana pvc, caja cajas 4x4’’ y demas accesorios. Cable UTP cat 6A marca amp, identificación y marcación punta a punta en cinta bandild envolvente, Fase Plate 2 puertos amp, Jack RJ45 (uno en el face plate y otro en el herraje). Patch cord cat. 6A de 3 mt. El punto debe quedar etiquetado con banda plástica indicando el puerto y patch panel al cual pertenece. CERTIFICACIÓN del punto lógico. Mano de obra donde sea necesario de: regata, entubado, resane, cableado, aparateado, aseo. | UND | 19 | 272676 | 5180844 | 270222 | 5134218 | OK | 267770 | 5087630 | OK | 271084 | 5150596 | OK |  | 0 | OK | 270000 | 5130000 | OK
4.2.03 | Montaje y suministro de bandeja portacables tipo malla 30x5x300 Cablofil, galvanizada al caliente, incluye el tendido de linea a tierra en cable de cobre desnudo N°4 por toda la bandeja, soportes en riel tipo chanel y demas accesorios fijatorios. | ML | 39 | 70951 | 2767089 | 70312 | 2742168 | OK | 69670 | 2717130 | OK | 70537 | 2750943 | OK |  | 0 | OK | 70000 | 2730000 | OK
4.2.04 | Suministro e instalación de HERRAJE Y ORGANIZADOR 24 puertos para RACK | UND | 1 | 556118 | 556118 | 551113 | 551113 | OK | 546110 | 546110 | OK | 552871 | 552871 | OK |  | 0 | OK | 556118 | 556118 | OK
4.2.05 | Gabinete Rack De pared Puerta Metalica 60x60x60 | UND | 1 | 465624 | 465624 | 461433 | 461433 | OK | 457240 | 457240 | OK | 462906 | 462906 | OK |  | 0 | OK | 465624 | 465624 | OK
4.2.06 | Salida para conexión de Video Beam- incluye 2 cajas 4x4¨ y una caja 10x10¨ con suplemento - Tuberia PVC o EMT 1 1/4¨ (donde se requiera), cable HDMI 10 MTS | UND | 1 | 159355.57 | 159356 | 157921 | 157921 | OK | 156490 | 156490 | OK | 158425 | 158425 | OK |  | 0 | OK | 159000 | 159000 | OK
4.3 | LUMINARIAS
4.3.01 | Suministro e instalación de Panel Led 45W , incluye linea seguridad sugeta al chasis, accesorios y otros | UND | 11 | 259697.6 | 2856674 | 257360 | 2830960 | OK | 255020 | 2805220 | OK | 258181 | 2839991 | OK |  | 0 | OK | 259600 | 2855600 | OK
4.3.02 | Suministro e instalación de Lámpara LED 2x18W de incrustar LSF/I1x8/2x2T8LED 18W 4100K/120-220V, incluye linea seguridad sugeta al chasis, accesorios y otros | UND | 3 | 185706.6 | 557120 | 184035 | 552105 | OK | 182360 | 547080 | OK | 184622 | 553866 | OK |  | 0 | OK | 185700 | 557100 | OK
4.3.03 | Suministro e instalación de Lámpara redonda LED 24W de sobreponer, incluye, accesorios y otros | UND | 5 | 135012.6 | 675063 | 133797 | 668985 | OK | 132580 | 662900 | OK | 134224 | 671120 | OK |  | 0 | OK | 135000 | 675000 | OK
4.3.04 | Suministro e instalación Lampara de emergencia LED | UND | 2 | 114901.6 | 229803 | 113867 | 227734 | OK | 112830 | 225660 | OK | 114231 | 228462 | OK |  | 0 | OK | 114000 | 228000 | OK
4.3.05 | Suministro e instalación Aviso luminoso "SALIDA" | UND | 2 | 130609.6 | 261219 | 129434 | 258868 | OK | 128260 | 256520 | OK | 129847 | 259694 | OK |  | 0 | OK | 130000 | 260000 | OK
4.4 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
4.4.01 | Suministro e instalación TABLERO DISTRIBUCION TRIFASICO 18 Ctos. TABLERO NTQ-418-T-SQ Schneider, con puerta y chapa, espacio para totalizador, incluye interruptor general 3X50A, protecciones termomagnéticas según ctos. Debe entregarse etiquetado indicando los circuitos que maneja y demas normas Retie. | UND | 2 | 1555994 | 3111988 | 1541990 | 3083980 | OK | 1527990 | 3055980 | OK | 1546910 | 3093820 | OK |  | 0 | OK | 1500000 | 3000000 | OK
4.5 | ACOMETIDAS, ALIMENTADORES, SPT | [18 empty] | OK
4.5.01 | Caja de inspección sencilla 60x60cm para canalización similar a norma Codensa CS 274 y 4 adaptadores terminales tipo campana Ø4" pvc | UND | 9 | 627923.15 | 5651308 | 622272 | 5600448 | OK | 616620 | 5549580 | OK | 624257 | 5618313 | OK |  | 0 | OK | 600000 | 5400000 | OK
4.5.02 | Canalización (ductos, zanjas y rellenos) 2 ductos pvc tipo DB Ø4" | ML | 144.6 | 19321.6166 | 2793906 | 19148 | 2768801 | OK | 18970 | 2743062 | OK | 19209 | 2777621 | OK |  | 0 | OK | 19000 | 2747400 | OK
4.5.03 | Canalización (ductos, zanjas y rellenos) 2 ductos pvc tipo TDP Ø1 1/2" | ML | 75 | 16465.7666 | 1234932 | 16318 | 1223850 | OK | 16170 | 1212750 | OK | 16370 | 1227750 | OK |  | 0 | OK | 16000 | 1200000 | OK
4.5.04 | Tendido alimentador trifásico desde TGB (existente en porteria) al tablero TGBT, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#500CMC +1#500CMC+ 1#2 T THNN/THWN. | ML | 150 | 478999.08 | 71849862 | 474688 | 71203200 | OK | 470380 | 70557000 | OK | 476203 | 71430450 | OK |  | 0 | OK | 477000 | 71550000 | OK
4.5.05 | Tendido alimentador trifásico desde TBG al tablero TI-2, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#6+1#6 +1#8T THNN/THWN. | ML | 36.75 | 7320.6627 | 269034 | 7255 | 266621 | OK | 7190 | 264233 | OK | 7278 | 267467 | OK |  | 0 | OK | 7300 | 268275 | OK
4.5.06 | Tendido alimentador trifásico desde TBG al tablero TC, incluye mano de obra y conductores en cables de cobre aislado 3#6+1#6 +1#8T THNN/THWN, totalizador. | ML | 41.31 | 29521.52 | 1219534 | 29256 | 1208565 | OK | 28990 | 1197577 | OK | 29349 | 1212407 | OK |  | 0 | OK | 29500 | 1218645 | OK
4.5.07 | SPT, Sistema de puesta a tierra de 2,5m x 2,5m, 4 varillas de Cu Cu 2,4m, soldadura exotérmica 150g, cable Cu 2/0 desnudo y llevarlo hasta el TDG, tratamiento de tierra y 4 cajas de inspección en concreto 30x30 con su respectiva tapa con ángulo en los bordes, ademas se debe equipotencializar con malla existente contigua, realizar y presentar los resultados arrojados de la medición de resistencia a tierra y certificado de calibración del telurómetro empleado. | UND | 1 | 2451950 | 2451950 | 2429882 | 2429882 | OK | 2407810 | 2407810 | OK | 2437635 | 2437635 | OK |  | 0 | OK | 2400000 | 2400000 | OK
4.6 | EQUIPOS |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.6.01 | TABLERO METALICO TIPO A-CDA para montar equipo de control y protección en baja tension, Celco, incuye 1 compartimiento para montar equipo de medida eléctrica // 3 Transformadores de corriente relación 200/5Amp, clase 1,5VA Atel.// 3 Mini interruptor automático de 1x2A, ref. PLS6-C2,CI 10 KA a 220V/400 VAC Moller // 1 Juego de borneras para instalación de medidor digital// 1 Multímetro digital, 180 parámetros, 96x96 mm pantalla LCD de iconos retroilumin 72x46mm,puerto optico fronta, expandible con un modulo EXP, tensión medida 50-720VAC, tensión auxiliar de alimentación 100-440VAC/120-250VDC, medición de armónicos totales en corriente y voltaje, puerto óptico frontal para configuración y supervicisión desde PC con llave USB CX01 o wifi CX02 desde tablet o smartphone Lovato// 1 Control lógico para transferencia automática, conformado por los siguientes interruptores enclavados eléctrica y mecánicamente, incluye protección contra alto, bajo voltaje y desequilibrio de fases// 1 Kit de transferencia automática con interruptores XTIB, TIPO KIT XT1B 200A TMD+ATS021, 15KA a 440V/25KA a 22OV. Ref. KIT-XTRANS.200AT, ABB// 3 Barrajes de cobre para 200A, trifásico, 4 hilos //1 bloque tipo CDA, trifásico, 4 hilos 200A, apto para alojar equipos de protección y control// 2 Interruptores automáticos T MAX 3x112-160A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066809 R1, ABB// 2 Interruptores automáticos T MAX 3x28-40A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066803 R1, ABB// 5 Interruptores automáticos T MAX 3x22,4-32A tipo XT1B 160 TMB, CI 15KA a 440V/25KA a 220V, Ref.1SDA 066802 R1, ABB// 1 Interruptor automático SACE FORMULA 3X30A, tipo A1B 125 TMF 30-300 3p F.F. Cl15KA a 440 Vac/25kA a 240 Vac, Ref. 1SDA 066700, DPS, ABB// 1 Descargador de corriente de rayo 120/208 3 fases 4 hilos, tipo 1+2 Ref.2CTB815710R1100 240KA. Tipo de onda 8/20 ABB// 3 Contactores magnéticos tripolar tipo AF16 -30-10, Ref.1SBL 177001 R1310, 16A en AC3/30A en AC1, bobina 110V, ABB // 3 Pulsadores doble 1-0 Ref. 3SU1001-3BB42-0AK0, Siemens// 3 Bloques de contactos 1NA+NC Ref 3SB3400-0A, Siemens// 3 Pilotos electrónico color rojo, 22mm, Siemens// 3 Pilotos elétronicos color verde, 22mm Siemens// 3 Cableados para fuerza control// 32 Placas para identificar ctos, en gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5cm// 1 Placa para identificación en gravoplay con leyenda en bajo relieve, 2x5cm// 1 Guacal para trasnsporte seguro// Incluye ademas materiales para la construcción del cárcamo en concreto | UND | 1 | 23262729 | 23262729 | 23053364 | 23053364 | OK | 22844000 | 22844000 | OK | 23126913 | 23126913 | OK |  | 0 | OK | 23262729 | 23262729 | OK
4.6.02 | Caseta para tablero de distribucion general en el bloque Ceramico extructural 10X12X29cm y cubierta en concreto reforzado 21 MPA E=7CM, incluye puerta reja de seguridad en varilla cuadrada 1/2" y esmalte. | GLB | 1 | 1320238 | 1320238 | 1308356 | 1308356 | OK | 1296470 | 1296470 | OK | 1312408 | 1312408 | OK |  | 0 | OK | 1250000 | 1250000 | OK
4.7 | OTROS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
4.7.01 | Replanteo eléctrico | GLB | 1 | 450000 | 450000 | 445950 | 445950 | OK | 441900 | 441900 | OK | 447373 | 447373 | OK |  | 0 | OK | 450000 | 450000 | OK
5 | HIDROSANITARIOS | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC NOVAFORT 6" AGUAS LLUVIAS | ML | 130 | 46140 | 5998200 | 45725 | 5944250 | OK | 45310 | 5890300 | OK | 45871 | 5963230 | OK |  | 0 | OK | 46140 | 5998200 | OK
5.02 | FILTRO FRANCES CON TUBERIA PERFORADA 4", INCLUYE GRAVA DE RIO 2"-3" Y GEOTEXTIL NT 1600 | ML | 30 | 136000 | 4080000 | 134776 | 4043280 | OK | 133550 | 4006500 | OK | 135206 | 4056180 | OK |  | 0 | OK | 136000 | 4080000 | OK
6 | AIRE ACONDICIONADO | [5 empty] | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
6.01 | Suministro de equipo de aire acondicionado marca LG inverter tipo cassette 220vol / 1PH / de capacidad 3TR area laboratorio de propiedades mecanicas, Tuberia en cobre de diametros 3/8" * 5/8" debidamente aislada en rubatex, Soportes para evaporadoras tipo cassette, Refrigerante R410A, Tuberia en pvc de 3/4" para drenajes debidamente soportada y aislada, Equipo de oxiacetileno y fundentes, Nitrogeno para presurizar los sistemas y verificar la no presencia de fugas, Transporte de equipos, materiales y herramienta, Mano de obra, direccion tecnica y puesta en marcha de equipos. | UND | 1 | 8745216 | 8745216 | 8666509 | 8666509 | OK | 8587800 | 8587800 | OK | 8694158 | 8694158 | OK |  | 0 | OK | 8600000 | 8600000 | OK
6.02 | Suministro de equipos de aire acondicionado marca LG inverter tipo cassette 220vol / 1PH / de capacidad 2TR, areas de laboratorios de propiedades termicas y microscopia, Tuberia en cobre de diametros 3/8" * 5/8" debidamente aislada en rubatex, Soportes para evaporadoras tipo cassette, Refrigerante R410A, Tuberia en pvc de 3/4" para drenajes debidamente soportada y aislada, Equipo de oxiacetileno y fundentes, Nitrogeno para presurizar los sistemas y verificar la no presencia de fugas, Transporte de equipos, materiales y herramienta, Mano de obra, direccion tecnica y puesta en marcha de equipos. | UND | 2 | 7269599 | 14539198 | 7204173 | 14408346 | OK | 7138750 | 14277500 | OK | 7227156 | 14454312 | OK |  | 0 | OK | 7200000 | 14400000 | OK
7 | GASES ESPECIALES |  |  |  | 0 |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK |  | 0 | OK
7.01 | Desmontaje y Montaje de centrales de Regulación Actuales y Mantenimiento de las mismas (CO2,N2 Y O2) | UND | 3 | 239723 | 719169 | 237565 | 712695 | OK | 235410 | 706230 | OK | 238323 | 714969 | OK |  | 0 | OK | 239723 | 719169 | OK
7.02 | Desmontaje Y Montaje de Puestos de trabajo internos Actuales y Mantenimiento de las mismos (CO2,N2,O2) | UND | 4 | 121913 | 487652 | 120816 | 483264 | OK | 119720 | 478880 | OK | 121201 | 484804 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 487652 | OK
7.03 | Recuperación Tuberia de cobre de 1/2" actual | ML | 9 | 27010 | 243090 | 26767 | 240903 | OK | 26520 | 238680 | OK | 26852 | 241668 | OK |  | 0 | OK | 27010 | 243090 | OK
7.04 | Recuperación Tubing de 1/4" x 0,035 espesor. Acero Inoxidable 316 L. Sin costura | ML | 18 | 35191 | 633438 | 34874 | 627732 | OK | 34560 | 622080 | OK | 34986 | 629748 | OK |  | 0 | OK | 35191 | 633438 | OK
7.05 | Desmontaje y Montaje compresor y adecuación para red de Aire | UND | 1 | 337898 | 337898 | 334857 | 334857 | OK | 331820 | 331820 | OK | 335925 | 335925 | OK |  | 0 | OK | 337898 | 337898 | OK
7.06 | Desmontaje y Montaje del sistema de Regulación de Aire | UND | 1 | 121913 | 121913 | 120816 | 120816 | OK | 119720 | 119720 | OK | 121201 | 121201 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 121913 | OK
7.07 | Desmonatje y Montaje de válvulas puntos de consumo Aire | UND | 2 | 72825 | 145650 | 72170 | 144340 | OK | 71510 | 143020 | OK | 72400 | 144800 | OK |  | 0 | OK | 72825 | 145650 | OK
7.08 | Montaje nuevo punto de consumo Aire ; Incluye válvula y conector | UND | 1 | 174273 | 174273 | 172705 | 172705 | OK | 171140 | 171140 | OK | 173256 | 173256 | OK |  | 0 | OK | 174273 | 174273 | OK
7.09 | Flexible Inoxidable 3000 PSI Con Válvula Cheque Para CO2 Y N2 | UND | 2 | 632423 | 1264846 | 626731 | 1253462 | OK | 621040 | 1242080 | OK | 628731 | 1257462 | OK |  | 0 | OK | 632423 | 1264846 | OK
7.1 | CGA Bronce Cromado (Niple & Tuerca) ; CO2,N2 | UND | 2 | 75443 | 150886 | 74764 | 149528 | OK | 74090 | 148180 | OK | 75003 | 150006 | OK |  | 0 | OK | 75443 | 150886 | OK
7.11 | Estación Regulador alta media Presión ; para un cilindro (CO2 Y N2) | UND | 2 | 2432298 | 4864596 | 2410407 | 4820814 | OK | 2388520 | 4777040 | OK | 2418097 | 4836194 | OK |  | 0 | OK | 2200000 | 4400000 | OK
7.12 | Montaje Estación Regulación alta Presión ; para un cilindro (CO2 Y N2) | UND | 2 | 121913 | 243826 | 120816 | 241632 | OK | 119720 | 239440 | OK | 121201 | 242402 | OK |  | 0 | OK | 121913 | 243826 | OK
7.13 | Estación Regulador baja Presión ; puesto de trabajo (CO2 Y N2) | UND | 2 | 1561813 | 3123626 | 1547757 | 3095514 | OK | 1533700 | 3067400 | OK | 1552695 | 3105390 | OK |  | 0 | OK | 1500000 | 3000000 | OK
7.14 | Montaje Estación Regulador baja Presión ; (CO2 Y N2) | UND | 2 | 95733 | 191466 | 94871 | 189742 | OK | 94010 | 188020 | OK | 95174 | 190348 | OK |  | 0 | OK | 95000 | 190000 | OK
7.15 | Instalación Tubería de Cobre Tipo ( L) de 1/2" Ø ; Incluye soldadura,gases,insumos y mano de obra para Red de Aire | ML | 18 | 63662 | 1145916 | 63089 | 1135602 | OK | 62520 | 1125360 | OK | 63290 | 1139220 | OK |  | 0 | OK | 63600 | 1144800 | OK
7.16 | Instalación Tubing de 1/4" x 0,035 espesor. Acero Inoxidable 316 L. Sin costura; Incluye Conector Macho Inoxidable 1/4" NPT x 1/4" OD, Codo Macho Inoxidable 1/4" NPT x 1/4" OD, Unión de 1/4" OD x 1/4" O.D. Swagelok, Tee Unión de 1/4" OD x 1/4" O.D. Swagelok, Juego de Ferulas de 1/4" O.D Inox. Swagelok ; Para recuperar accesorios, Soporte en Aluminio para un (1) tubo, Soporte en Aluminio para dos (2) tubo, Soporte en Aluminio para un (3) tubos y mano de obra | ML | 24 | 249564 | 5989536 | 247318 | 5935632 | OK | 245070 | 5881680 | OK | 248107 | 5954568 | OK |  | 0 | OK | 248000 | 5952000 | OK
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 270628973 |  | 268193381 |  |  | 265756129 |  |  | 269048944 |  |  | 0 |  |  | 268684175
| Administración | 17% |  |  | 46006925 | 17% | 45592875 |  | 17% | 45178542 |  | 17% | 45738320 |  | 17% | 0 |  | 18% | 48363152
| Utilidad | 5% |  |  | 13531449 | 5% | 13409669 |  | 5% | 13287806 |  | 5% | 13452447 |  | 5% | 0 |  | 5% | 13434209
| Imprevistos | 3% |  |  | 8118869 | 3% | 8045801 |  | 3% | 7972684 |  | 3% | 8071468 |  | 3% | 0 |  | 2% | 5373684
| TOTAL AUI | 25% |  |  | 67657243 | 25% | 67048345 | OK | 25% | 66439032 | OK | 25% | 67262235 | OK | 25% | 0 | OK | 25% | 67171045 | OK
| Iva sobre utilidad | 19% |  |  | 2570975 | 19% | 2547837 |  | 19% | 2524683 |  | 19% | 2555965 |  | 19% | 0 |  | 19% | 2552500
| TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL |  |  |  | 340857191
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA <= PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 337789563 | OK |  | 334719844 | OK |  | 338867144 | OK |  | 0 | OK |  | 338407720 | OK
| VALOR PROPUESTA CORREGIDA >= 95% PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 99.1% | OK |  | 98.2% | OK |  | 99.42% | OK |  | 0% | NO OK |  | 99.28% | OK
| VALOR PROPUESTA PRESENTADA | [5 empty] | 337789563 |  |  | 334719844 |  |  | 338867145 |  |  | 0 |  |  | 338407720
| DIFERENCIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
| PORCENTAJE DE CORRECCION <= 0.1% | [5 empty] | 0% | OK |  | 0% | OK |  | 2.951e-07% | OK |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0% | OK
| VrUnit. Ofertado ≤ VrUnit. Oficial | [6 empty] | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK
| CUMPLE (SI/NO) |  |  |  |  | SI |  |  | SI |  |  | SI |  |  | NO |  |  | SI
ORIGINAL FIRMADO
| VICTOR HUGO RODRIGUEZ | CARLOS JULIO ZUÑIGA SANCHEZ
| Profesional Universitario | Profesional Especializado
CIELO PEREZ SOLANO
Presidenta Junta de Licitaciones y Contratos
Vicerrectora Administrativa

## PROPUESTA ECONOMICA (hidden)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
OBRA ELECTRICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, APANTALLAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SALA DE SISTEMAS, FIBRA ÓPTICA DESDE EL CENTRO DE CABLEADO PRINCIPAL HASTA EL LABORATORIO DE MADERAS Y DESDE BIBLIOTECAS HASTA PRODUCCIÓN, INCLUYE CANALIZACIÓN Y REPOSICIÓN EN CONCRETO, EXCAVACIÓN TERRENO NATURAL, TUBERÍA, ODF, CAJAS Y PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.
ANEXO B. PROPUESTA TECNO-ECONOMICA
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | CANT. | VR.UNITARIO | VR.TOTAL
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.01 | Salida de emergencia en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.02 | Salida de letrero luminoso "SALIDA" en muro, incluye tubería de 1/2", 3/4" EMT, Caja 2x4" Galvanizada para EMT, accesorios, soportes, alambre 3#12AWG THHN, empalmes conectores de resorte, identificación de circuito | Und | 4
1.03 | Salida Interruptor sencillo marca certificada- incluye tubo conduit PVC y EMT1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en Cable #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte | Und | 4
1.04 | Salida Interruptor doble marca marca certificada- incluye tubo conduit pvc 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) con accesorios , cajas pvc octogonales (cajas 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera), Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok | Und | 1
1.05 | Salida tomacorriente doble polo a tierra marca certificada_ NORMAL-Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" cuando se requiera) o EMT con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en alambre #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 40
1.06 | Salida tomacorriente REGULADO doble polo a tierra marca certificada tierra aislada color naranja, Incluye marquillas identificación del circuito- tubo PVC 1/2" (o 3/4" o 1" EMT cuando se requiera) con accesorios , caja PVC ( 2x4 y 4x 4 con suplemento cuando se requiera),Conductores en CABLE #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - empalmes conectores de resorte tipo 3M Scotchlok- por ducto metalico(sin suministo de ducto) | Und | 43
1.07 | Extensión de circuitos en ALAMBRE 3#12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.08 | Extensión de circuitos en CABLE 3#12 #12 Cu THHN - CENTELSA / CECSA - por bandeja canastilla | Mts | 80
1.09 | Suministro luminaria de emergencia ALENA 600L con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- con autonomia de 90 minutos, con 2 focos direccionales de alta eficiencia de luz LED de 2 W y 223 lumenes- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.1 | Instalacion luminaria de emergencia - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.11 | Suministro luminaria "SALIDA EMERGENCIA" con chasis moldeado e inyectado en termoplastico ABS , sistema de pulsador para verificacion de descarga, tensiones de operación 120 V- 60 Hz- bateria libre de mantenimiento | Und | 4
1.12 | Instalacion letrero "salida de emergencia " - incluye conectores de resorte | Und | 4
1.13 | Suministro e Instalación Hilo de tierra en bandeja tipo malla #6 desnudo, incluye conectores para bandeja tipo malla | Mts | 140
1.14 | Suministro e instalacion de ducto metalico con tapa y compartimento 10 x 4 cm adosado en pared- color blanco con pintura electrostatica- normar RETIE- para cableado de datos y fuerza | Mts | 90
1.15 | Suministro e Instalación Breaker de incrustar 1x15 o 1x20 Amp en tablero TA existente | Und | 1
1.16 | Desmonte de redes existentes | Glb | 1
1.17 | Conexión de Ups y acometida a tablero minipragma circuitos regulados por ducto metalico cable Cu #8. con clavijas media vuelta de seguridad 4H- 20 A | Und | 1
1.18 | Construccion de sistema de puesta a tierra - 4 varillas de cobre 2,4 mts- soldadura exotermica-cable cobre #2- cola hasta tablero - rotura de piso- reconstruccion | Und | 2 |  |  | 2300000
1.19 | Pintura ocre tipo koraza para exteriores 3 manos | M2 | 64
1.20 | Resane , pintura interiores color extistente, 2 manos, Pintura tipo vinilo | m2 | 120 |  |  |  | 120.1176
1.21 | Aseo general obra | Glb | 1
SUBTOTAL
2 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS
2.01 | Suministro e instalacion de de rack central abierto para 45 U, de 210 cm de altura en formato 19" para voz y datos, con organizadores verticales de rodillo (para protección de cable) | Und | 1
2.02 | Salida de DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 60
2.03 | Salida de VOZ Y DATOS , en ducto portacable - desde centro de cableado (rack) - - con cable UTP Cat 6A (no suministro) -Instalacion de 1 faceplate sencillo- instalacion 2 jack GB 6A RJ 45N (1 en el faceplate y el otro para el herraje) , marquillas tipo anillo para cableado y marquillas para identificacion- SIN CABLE---- | Und | 6
2.04 | Suministro e instalacion de cable UTP CAT 6A por ducto portacable | Mts | 2135
2.05 | Suministro PACHCORD 1 metro en cableUTP cat 6A para puentes entre swich y pachpanel | Und | 72
2.06 | Suministro PACHCORD- 3 metros en cable UTP cat 6A conexión de los computadores | Und | 72
2.07 | Certificacion de puntos de VOZ Y DATOS | Und | 72
SUBTOTAL
3 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 2 BLOQUES
3.01 | Puntas captadora de aluminio tipo franklin 1mx16mm | Und | 4
3.02 | Platina sobre cubierta metalica para base de punta captadora | Und | 4
3.03 | Alambron de aluminio No 8 | Mts | 130
3.04 | Cable de cobre 2 DD | Mts | 100
3.05 | Soporte sobre cubierta metalica para alambron | Und | 60
3.06 | Soporte sobre columnas para alambron | Und | 12
3.07 | Grapa doble ala ( Sujecion tubo IMC 1") | Und | 12
3.08 | Grapa bimetalica | Und | 4
3.09 | Ducto PVC 1" X 3m | Und | 2
3.10 | Ducto IMC 1" X 3m | Und | 4
3.11 | Varilla de Cu de 5/8" x 2,4m | Und | 8
3.12 | Resgistro 30x30x30cm | Und | 8
3.13 | Soldadura exotermica con tratamiento de terreno para conexión de bajantes a la varilla de coble | Und | 16
3.14 | Montaje e instalacion sistema de proteccion de desacargas atmosfericas según planos x edificio | GLB | 2
3.15 | instalacion de cable de Cu DD # 2 para SPT del apantallamiento - enterrado sin tuberia a 50 cm de profundidad | Mts | 140
SUBTOTAL
4 | FIBRA OPTICA
4.01 | Suministro Fibra optica 12 hilos SM ITU G- 652 | MT | 360
4.02 | Tendido y adosado de fibra optica 12 hilos canalizado incluye Pruebas Reflectometricas | MT | 360
4.03 | Suministro caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.04 | Instalación y armado caja legrand 6 puertos sc | UND | 4
4.05 | Fusiones de fibra monomodo en caja legrand sc | UND | 38
4.06 | Excavación en terreno natural, Incluye Relleno compactado con Material Seleccionado del Sitio al 95% P.M., colchon de arena 5 cm y cinta de señalización. | M3 | 108
4.07 | Suministro e Instalación de Tubería Conduit PVC de 2" x 3 mt - Accesorios | UND | 120
4.08 | Caja electrica en concreto 50x50x50 de 3000 psi, norma RETIE | UND | 5
4.09 | Canalización en concreto y Reposición de Concreto <=7 cm. De espesor - 3000 PSI | MT | 9
4.10 | Suministro e instalación Pigtail | UND | 38
4.11 | Suministro e instalación gabinete de pared 5 UR | UND | 2
4.12 | Suministro de pareja de tranceiver 10/100/1000 monomodo simplex. | UND | 3
SUBTOTAL
COSTOS DIRECTOS
| Administración | 17%
| Utilidad | 5%
| Imprevistos | 3%
| TOTAL AUI | 25%
| Iva sobre utilidad | 19%
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA
Firma Proponente