RESPUESTAS A LOS OBSERVACIONES DE LOS PREPLIEGOS PARA EL CONGELADOR DE MENOS 80º C.

I. OBSERVACIONES DE LA FIRMA SCALA LTDA

1) Solicitamos a ustedes aclaración a los siguientes 
puntos:

Especificaciones técnicas del Freezer: Medidas o capacidad vertical u horizontal:

Rta/: Las especificaciones técnicas son las que a continuación se enuncian, que se encuentran actualmente incluidas en el pliego de condiciones definitivo que se publican hoy 25 de agosto de 2004, en la pagina web institucional, ellas son:

  - ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las Características técnicas que debe cumplir el CONGELADOR DE MENOS 80° C,.  Las especificaciones técnicas son:

- CONGELADOR TIPO VERTICAL

- CAPACIDAD ALREDEDOR DE 480  LITROS

- VISOR DIGITAL PARA LOS PARAMETROS

- MONITOR DE INCIDENTES

- ALARMA DE TEMPERATURAS EXTREMAS

- PROTECCION PARA EL CAMBIO DE PROGRAMACION

- VOLTAJE NORMALES DE RED UTILIZADOS EN COLOMBIA

2) Aclaración acerca de la fecha de vencimiento para 
entregar la propuesta y para la compra de pliegos.  Agradecemos la colaboración en la información:

- Rta/  El cierre de recepción de las propuestas de conformidad con el CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA es:

Septiembre 3 de 2004: Cierre de la recepción de propuestas: Las propuestas en SOBRE CERRADO ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEBIDAMENTE FOLIADO, se recibirán en la siguiente dirección: Vicerrectoria Administrativa Universidad del Cauca,  Calle 5 No. 4-70. Popayán, Cauca, Colombia,  hasta las 9. a.m. del día 3 de septiembre de 2004, identificando claramente la propuesta a nombre de la razón o denominación social del proponente, NIT, dirección y teléfono y correo electrónico.

Septiembre 3 de 2.004:  Hora 9:30 a.m. Apertura de propuestas, que se realizará en la Vicerrectoria Administrativa ubicada en la Calle 5 No. 4-70 Edificio de Santo Domingo, en presencia de los proponentes asistentes, Vicerrector Administrativo, docentes investigadores y los funcionarios que para tal fin designe la Universidad.  De dicha sesión de apertura se levantará un acta.

II. OBSERVACIONES G & G SUCESORES LTDA

1) 2.1, 2.3 y 2.4 ACCESORIOS OPCIONALES:

Aceptan cotización de accesorios opcionales, para estudiar otro presupuesto diferente al presupuesto de la propuesta en referencia?

  - Rta/  Conforme el punto tercero de los pliegos la Universidad del Cauca dispone de un presupuesto de  TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS  MCTE ($33.000.000.oo), respaldado con los Certificados de Disponibilidad según consecutivo No. 01109 del 24 de Marzo de 2.004.  A su vez el punto 5.8 dispone que ¨ El valor de la propuesta  no debe superar el presupuesto oficial, las cotizaciones que excedan este presupuesto, no serán tenidas en cuenta.  Los valores de la propuesta deberán ser anotados en pesos Colombianos. ..¨ Por lo anterior se aceptan cotizaciones de accesorios opcionales, sin embargo la propuesta NO DEBE SUPERAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

2) Estos valores se tendrán en cuenta para la constitución de la Garantía de seriedad de la Oferta?

Rta/ Si, el valor de los opcionales debe tenerse en cuenta para la Constitución de la garantía.

En ese caso superaría el presupuesto oficial?

Rta/ El valor total de la propuesta es uno solo, que no debe superar el presupuesto oficial.

3) Especificar a que se refiere en el punto 5.2. " La propuesta debe especificar el periodo de vida útil de producción que estima el fabricante para el equipo semiautomatico para determinación de nitrogeno, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos:"

Rta/ Agradecemos su observación, el numeral 5.2 en los pliegos definitivos quedará así:

  - La propuesta debe especificar el periodo de vida útil que estima el fabricante para el congelador, así mismo debe especificarse el  periodo en el cual garantizan la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

- Especificar cual es el tiempo de validez de la oferta. En el numeral 5.9 aparece 60 días calendario y en el numeral 6.4 aparece 120 días calendario.

Rta/ El tiempo de validez de la oferta son ciento veinte (120) días calendario

- Se sugiere que la Universidad del Cauca en el numeral 11.1 DOCUMENTOS JURIDICOS solicite a los proponentes presentar con la propuesta el certificado que los acredite como Representantes autorizados, para vender el equipo que estén ofertando, esto para que la Universidad en el momento del estudio de las propuestas, puedan determinar que están comprando un equipo de marca reconocida y con un buen respaldo técnico y de postventa.

Rta/ Agradecemos su observación, el numeral 5.2 en los pliegos definitivos quedará así:

  - DOCUMENTOS JURIDICOS:

11.1.1 Carta de presentación:  La carta de presentación de la oferta deberá seguir el modelo del Anexo No.1, firmarse por la persona natural o por el representante legal de la persona jurídica, incluir el número del documento de identificación, el NIT, número telefónico, fax, dirección y correo electrónico.  La carta de presentación deberá acompañarse del  certificado que acredite  al proponente como Representante autorizado, para vender el equipo que esté ofertando.

6) NUMERAL 12.5 TIEMPO DE GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA.-  Especificar el tiempo de garantía del equipo.  Especificar a que se refiere  La propuesta debe especificar el periodo de vida útil de producción que estima el fabricante para el equipo espectrofotometro, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos:"

Rta/  Agradecemos su observación, el numeral 12.5 en los pliegos definitivos quedará así:

12.5

- La propuesta debe especificar el periodo de vida útil que estima el fabricante para el congelador de menos 80º C, periodo en el cual se debe garantizar la asistencia técnica especializada y el suministro de repuestos e insumos.

Cordialmente,

DIEGO JOSE MUÑOZ SOLANO

Vicerrector Administrativa