ADENDO 01 DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2004

INVITACIÓN PARA LA COTIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DESTINO AL LABORATORIO DE FÍSICA DE BAJAS TEMPERATURAS 
”EDGAR HOLGUÍN”, DE  LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA

La Universidad del Cauca se permite informar a los interesados en el proceso público de contratación de la referencia las siguientes aclaraciones y /o modificaciones  respecto de los pliegos definitivos, dando así respuesta a las observaciones de los pliegos :

EN CUANTO AL NUMERAL DOS PUNTOS DOS: Se necesita una instalación trifásica a 380Voltios para instalar tres equipos (un Horno hasta 1200ºC con potencia de 5.4 KWatt, una Fuente de corriente que suministra hasta 60A DC de Potencia 13.2 KWatt y una fuente de corriente que suministra hasta 40A DC de Potencia 7.5KWatt). Además se necesita instalaciones a 110 y 220 V para instalar diferentes equipos electrónicos tales como: (Multimetros digitales, Osciloscopios de Alta Sensibilidad, fuentes de Corriente desde NanoAmperios hasta Amperios y Fuentes de Voltaje desde NanoVoltios hasta 100 Voltios), para estos equipos que son de muy alta sensibilidad se necesita una excelente conexión a tierra y obtener mediciones precisas, además se necesita una Fuente UPS para alimentar a una fuente de Radiofrecuencia de 13.56MHz y de 600 Watts de Potencia.

El laboratorio consta de tres salones en los cuales se debe hacer la distribución de los tomas de 110 y 220Voltios donde irían instalados los equipos descritos anteriormente.

EN CUANTO EL NUMERAL SEPTIMO: El valor de los pliegos de condiciones es de veintiséis mil pesos ($ 26.000.000), no reembolsables, que deberán ser consignados en la Tesorería de la Universidad del Cauca, ubicada en la Calle 5 No. 4-70 segundo piso o en el punto de pago del sector Tulcán.  Dicha consignación podrá realizarse desde el día 28 de Octubre de 2004 a las 8.00.A.M, hasta el 4 de Noviembre de 2004 a las 4:00. PM. Igualmente se podrá consignar en las mismas fechas en la cuenta de Ahorros Nacional del Banco Popular No. 29072027-5  a nombre de la Universidad del Cauca.  Los interesados vía fax o escrita deberán allegar a la Universidad del Cauca Vicerrectoría Administrativa ubicada en  Calle 5 No. 4-70, primer Piso del Claustro de Santo Domingo de la ciudad de Popayán o al Teléfono Fax 8209915, los siguientes datos:

a. Razón Social y/o nombre de quien adquiere el pliego.

b. Dirección, Teléfono, Nit y Fax.

c. Nombre del representante legal.

d. Nombre e identificación de quien compra el pliego en nombre de la firma.

EN CUANTO AL PUNTO OCTAVO.- EL CRONOGRAMA, ETAPAS Y PLAZOS DE LA CONVOCATORIA, HA SIDO APLAZADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

NOVIEMBRE 5 de 2004: Cierre de la recepción de propuestas: Las propuestas en SOBRE CERRADO ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEBIDAMENTE FOLIADO, se recibirán en la siguiente dirección: Vicerrectoria Administrativa Universidad del Cauca,  Calle 5 No. 4-70. Popayán, Cauca, Colombia,  hasta las 9.00 a.m. del día 5 de NOVIEMBRE de 2004, identificando claramente la propuesta a nombre de la razón o denominación social del proponente, NIT, dirección y teléfono y correo electrónico.

Para la hora de recibido de la propuestas,  se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa.

NOVIEMBRE 8 DE 2.004: Análisis de las propuestas y elaboración de cuadros comparativos correspondientes.

Los cuadro comparativo y calificación final de propuestas:  Con base en las calificaciones obtenidas en los diferentes factores antes reseñados y previo análisis de cada una de las propuestas en coordinación con el personal técnico especializado en la materia, el Área Comercial elaborará para consideración de la Junta de Licitaciones y Contratos, el cuadro comparativo de las ofertas, presentando el orden de elegibilidad, el detalle de los aspectos citados y sus respectivos puntajes.

En informe anexo se explicarán en forma detallada los pasos seguidos para la evaluación, calificación y clasificación de las propuestas, concepto y conclusión del mismo. Adjunto se presentará el informe final contentivo de la evaluación jurídica pertinente.

NOVIEMBRE 8 de 2.004: Presentación ante la Junta de Compras y Licitaciones de la Universidad del Cauca, de los informes de evaluación de propuestas y cuadros comparativos.

NOVIEMBRE 8 de 2.004:  Publicación en la página web de la Universidad del Cauca, del informe de revisión y evaluación de las propuestas.  Los interesados podrán  presentar sus observaciones hasta el DOCE (12) de Noviembre de 2004 a las 5.00. P.M,

NOVIEMBRE 12 DE 2004: Las observaciones al informe de Evaluación y calificación de propuestas se recibirán hasta el día DOCE  (12) de noviembre de 2004, hasta las 5:00 PM, por escrito en la Calle 5 # 4-70 Claustro de Santo Domingo, vía fax al número 8209915, o por correo electrónico a viceadm@unicauca.edu.co,gbolanos@unicauca.edu.cojcoronel@unicauca.edu.co de la Universidad del Cauca.  Para la hora de recibido de las observaciones, se tomará como referencia la del reloj estampador, ubicado en la Vicerrectoría Administrativa, o la indicada por el fax de esta misma dependencia, o la hora de recibido del mensaje por el servidor de correo de Unicauca.

NOVIEMBRE 16 DE 2004: Audiencia de adjudicación del contrato objeto de la presente convocatoria, que se llevará a cabo en las oficinas de la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad del Cauca, ubicada en la calle 5 No. 4-70 – Primer piso del Claustro de Santo Domingo.

PARÁGRAFO.- Por razones del servicio y de conveniencia Institucional, la Universidad del Cauca, se reserva el derecho y facultad de ampliar los términos del presente cronograma y para lo cual se publicará la comunicación correspondiente en la pagina web institucional.

9.1 PLAZO DE ADJUDICACION

El plazo para la adjudicación o declaración desierta de la presente convocatoria es hasta el día dieciséis (16) de NOVIEMBRE de 2004, adjudicación que se hará en Audiencia Pública y comunicada  mediante resolución motivada.  En caso de que la Universidad decida modificar la fecha de adjudicación esta será informada a través de la página web.

En la Resolución se señalará el proponente favorecido y el calificado en segundo lugar; si su oferta se considera igualmente favorable para la entidad, podrá suscribirse el contrato con éste, en el evento en que no se suscriba el contrato con el proponente calificado en primer lugar dentro del plazo establecido para el efecto.

9.2  RESOLUCION DE ADJUDICACION

La resolución de adjudicación será notificada al proponente seleccionado y comunicada a los no favorecidos, a través de la página Web, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a su expedición.

La resolución declarando desierta la convocatoria, será comunicada de igual manera dentro del mismo plazo.

La resolución de adjudicación es irrevocable y obliga a la Entidad y al adjudicatario. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa.

9.3  LEGALIZACION DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá suscribir el contrato y legalizarlo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato y lo legaliza dentro del plazo señalado, la Entidad podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, mediante resolución motivada, dentro de los tres (03) días siguientes calendario.

EN CUANTO AL PUNTO DIEZ DE LA PROPUESTA:

Cuando no se allegue alguno o ninguno de los documentos solicitados en la invitación a cotizar, cuando estos no cumplan con los requerimientos señalados por la Entidad, o se requiera alguna aclaración sobre los mismos, La Universidad del Cauca le solicitará al proponente el o los respectivos documentos o las aclaraciones que se consideren pertinentes. El proponente contará con dos (2) días hábiles para allegar el o los documentos o hacer las aclaraciones que se le soliciten, de no hacerlo se rechazará el ofrecimiento.

La Universidad del Cauca durante el período de estudio de las ofertas, podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen necesarias, sin que éstas puedan adicionar o modificar las condiciones de sus ofertas. Las solicitudes de la Universidad del Cauca y las respuestas de los oferentes deberán constar por escrito.  El proponente contará con dos (2) días hábiles para dar explicaciones o aclaraciones que le hayan sido solicitadas

ADENDOS  La Universidad se permite informar que se reserva el derecho de expedir adendos al pliego de condiciones los cuales adicionarán o sustituirán las condiciones presentadas en éste documento.

Los adendos o ampliaciones del pliego de condiciones se publicarán en la página web de la Universidad del Cauca www.unicauca.edu.co, el mismo  día de su expedición hasta la audiencia de recomendación de adjudicación.  Todos los adendos que publique la Universidad del Cauca con relación al pliego de  condiciones pasarán a formar parte integrante del mismo y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los proponentes.

El pliego y los adendos deben ser interpretados como un todo  y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que se indica en su contexto general.

Atentamente,

DIEGO JOSE MUÑOZ SOLANO

Vicerrector Administrativo